***Par atklātu konkursu "Cauruļu un veidgabalu iegāde pārvades gāzesvada Valdaja-Pleskava-Rīga 2.15 km posma pārbūvei", (Iepirkuma ID Nr. AS CONEXUS BALTIC GRID 2022/1), turpmāk – Konkurss.***

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”, reģistrācijas Nr. 40203041605, (turpmāk – Pasūtītājs) Konkursa komisija (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz šādas atbildes uz tiem (citējot jautājumus):

| **Nr.**  **p.**  **k.** | **JAUTĀJUMI** | **ATBILDES** |
| --- | --- | --- |
| **6.** | В технических требований есть пункт о том, что данные трубы должны быть пригодны для транспортировки смеси природного газа и водорода:  2.2. Caurulēm ir jābūt piemērotām arī dabasgāzes maisījuma ar ūdeņradi pārvadei.  В связи с этим не могли вы уточнить, есть ли какие-то специальные или дополнительные требования к данным трубам (спецификация, стандарт и т.д.) с учетом необходимости транспорта водорода? | Citas papildu prasības caurulēm nav noteiktas.  Других дополнительных требований к трубам не предъявляется. |
| **7.** | … к участию в тендере могут быть допущены российские производители отводов, не имеющие EN? Или наличие соответствующего европейского сертификата является обязательным условием? | Atbilde tiek gatavota.  Ответ готовится. |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs A. Tereševs