## Būvniecības koptāme
Pielikums Nr. 3 Iepirkuma “PGV atzara uz GRS Daugmale un atzara uz GRS Baldone pārbūve” nolikumam (Identifikācijas Nr. PRO-2021/307 CEF)
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Objekta nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE
Būves nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE
Objekta adrese : GRS Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas novads
Būvniecības koptāme
Nr.p.k | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE | 0
| Pavisam kopā: | 0
PVN (21%) |  | 0

## Kopsavilkuma aprēķins
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Objekta nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE
Būves nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE
Objekta adrese : GRS Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas novads
Kopsavilkuma aprēķins
Nr.p.k | Lokālās Tāmes Nr. | Sadaļas nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
Vispārīgā daļa
1 | Nr.1 | Ģenplāna risinājumi (GP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inženierrisinājumu daļa
2 | Nr.2 | Gāzes apgāde, ārējie tīkli (GAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nr.3 | Būvkonstrukcijas (BK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nr.4 | Elektroapgāde (ELT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Nr.5 | Vadības un automatizācijas sistēmas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Nr.6 | Tehnoloģiskie sakari (TSa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Nr.7 | Elektroķīmiskā aizsardzība (ELKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi apzīmējumi
8 | Nr.8 | Darbu organizēšanas projekts (DOP) |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Iestatīšanas un palaišanas darbi
10 |  | Inženierdarbi (inženiertopografiskais pavadījums)
11 |  | Mobilizācija/demobilizācija/ Materiālu transports
|  | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi (%): | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
t.sk. darba aizsardzība:
|  | Peļņa (%): | 0
|  | Pavisam kopā: | 0

## 1.GP
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Objekta nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE
Būves nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE
Objekta adrese : GRS Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 1
Ģenerālplāns
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1.Laukuma labiekārtošana
1 | Krānu laukuma šķembas seguma ierīkošana : | m2 | 115 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | -šķembas fr. 20-40 mm -0,25 | m3 | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
3 | -grants maisījums fr. 0-32 mm - 0,25 | m3 | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Žogs, žoga vārtiņi
1 | Žogs ("Betafance Bekafor Clasik tipa, h = 2,03 m) panelis Nylofor Med 4/4,5/2030 x 2500, acs izmērs 100 x 500 mm, stieple 4/4,5 mm, kas nostiprināts uz iebetonētiem metāla stabiem | m | 32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vārti vienviru Preiss Būve 1000 x 950, aizpildījums panelis, acs izmērs 1, stabi 60 x 60 x 2 mm, h=2600 mm, profils 40 x 40 x 1,5 mm ierīkošana, krāsa - zaļa | gb. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Starpposmu stabs 40 x 60 x 2600 bez urbumiem | gab | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fiksators Nylofor 3D 40 x 60 stabam | gab | 64 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Monolīts betona B 15 | m3 | 1.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Brīdinājuma plāksnītes | gab | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu transports: | [11 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.GAT
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Objekta nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE
Būves nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE
Objekta adrese : GRS Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 2
Gāzes apgāde
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) ar soc.nodokli | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. | Krāni
1 | Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN 150, PN 63, pazemes bezaku uzstādīšanai, ar galiem metināšanai pie caurules Ø114,3x5,6, ar elektropievadu AUMA un attāl;umu no g/v ass līdz ereduktoram 2800 mm | gab. | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
2 | Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN 50, PN 63 virszemes uzstādīšanai ar rokas piedziņu ar galiem metināšanai pie caurules Ø60,3x4,5: | gab. | 5 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
3 | Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN15, РN63 virszemes uzstādīšanai | gab. | 4
4 | TDW virzuļa kustības signalizators PIG-SIG-IV, vizuāls/elektrisks TDW Williamson | gab. | 2 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
5 | TDW atzarojums Nr.3, 6”, Klase 600, Ø720 TDW Williamson, komplektā ar slēgtu pretatloku, skrūvēm un uzgriežņiem, starpliku | kompl. | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
6 | TOR fitings, 2”, klass 600, apvadlīnijas pievienošanai, (veidgabals ar vītni THREAD-O-RING 2″), | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
7 | Gosbag 28" | gab. | 8
8 | Lokanais savienojums Dn50, PN 90 bar, L=25m, Tractor/2T DIN NE 853 SN 51 (Materiālu nodrošina Pasūtītājs) | gab | 7 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
9 | Lokanā savienojuma Dn50, PN 90 bar savienošanas elements (Materiālu nodrošina Pasūtītājs) | gab. | 6 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Caurules
Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudītas, ar rūpnieciskas HDPE pārklājumu ISO 21809-1 Class - B, kategorija С, izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2013. Lieces trieciena (CVN) pārbaudes temperatura (CVN) ir -40ᶱC. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā LVS EN ISO 3183:2013, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem: PSL-2-SAWL-LVS EN ISO 3183:2013-L360NE/ LVS EN1594:2014 A p.8
1 | Tērauda garenmetināta caurule ø720x10 | m | 36 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
2 | Tērauda garenmetināta caurule ø720x10 (montāža) | m | 26
3 | Tērauda bezšuvju caurule ø168,3x5,6 | m | 360 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
4 | Tērauda bezšuvju caurule ø114,3x5,6 (montāža) | m | 357
7 | Tērauda bezšuvju caurule ø60.3x4.5 | m | 12 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
8 | Tērauda bezšuvju caurule ø60.3x4.5 (montāža) | m | 6.5
5 | Tērauda garenmetināta caurule ø33,7x4,0 | m | 6 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
6 | Tērauda garenmetināta caurule ø833,7x4,0 (montāža) | m | 3.5
Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudītas, pārklātas ar pretkorozijas krāsu, izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2013 PSL2. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2013 PSL2, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem, virszemes likšanai:
7 | Tērauda bezšuvju caurule ø60.3x4.5 | m | 12 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
8 | Tērauda bezšuvju caurule ø60.3x4.5 (montāža) | m | 5.5
9 | Īscaurule ø21,3x5 ar iekšējo vītni G1/2’’, L=80 mm | gab. | 8
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Veidgabali
Trejgabals, ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts, ar pretkorozijas pārklājumu PUR LVS EN 10290:2003 kl.B tips 1:
1 | Trejgabals Ø 720x10-323,9x7,1 | gab. | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
Trejgabals, ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts
2 | Trejgabals Ø 168,3x5,6-60,3x3,5 | gab. | 2 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
3 | Trejgabals Ø 60,3x4,5 -60,3x4,5 | gab. | 2 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
Līkums ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts.
4 | Līkums 45° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø168,3x5,6 | gab | 2 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
5 | Līkums 23° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø168,3x5,6 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
6 | Līkums 14° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø168,3x5,6 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
7 | Līkums 6 ° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø168,3x5,6 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
8 | Līkums 5° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø168,3x5,6 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
9 | Līkums 90° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø 60,3x4,5 | gab | 2 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
10 | Līkums 90° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø 33,7x4,0 | gab | 2 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
11 | Pāreja ø323,9x7,1 - 168,3,3x5,6 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
12 | Pāreja ø168,3x5,6 - 88,9 x 5,6 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
13 | Pāreja ø 88,9x5,6 - 60,3 x 4,5 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
14 | Pāreja ø 60,3 x 4,5 - 33,7x 4,0 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
Sfēriska blīvripa ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīta, pārklāta ar pretkorozijas krāsu:
15 | Sfēriska blīvripa Ø720x10 | gab. | 2 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Materiāli
1 | Atloks Dn50 Pn63 komplektēts ar slēgtu atloku, cinkotiem stiprinājumiem EN1515-3 un blīviem no grafīta blīvmateriāla EN17560-1-1, EN1759-1/11/B/DN50 /Class600/P355NH | gab. | 2 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde
2 | Atloks Dn25 Pn63 komplektēts ar slēgtu atloku, cinkotiem stiprinājumiem EN1515-3 un blīviem no grafīta blīvmateriāla EN17560-1-1, EN1759-1/11/B/DN50 /Class600/P355NH | gab. | 1
3 | Noslēgs ar vītni G 1/2’’-14 F, tērauds, hromēta virsma, VERSCHLUSS IR 08 | gab. | 4
4 | Maģistrāla cauruļvada informatīvā zīme AS „Conexus Baltic Grid” | gb. | 2
5 | Termosarūkoša izolācijas lenta WPC-C50, metināto savienojumu izolācijai, 17 x 100 RL (30 metri/rullis) kopā 60 metri/2 ruļļi | ruļļi | 2
6 | Slēdzis izolācijai WPCP-IV 6x17 | gab. | 8
7 | Slēdzis izolācijai WPCP-IV 4x17 | gab. | 40
8 | Izolācijas lenta FLEXCLAD 100, veidgabalu izolācijai,15000T (15m/rullis) 225m/15ruļļi | ruļļi | 15
9 | Izolācijas lenta FLEXCLAD 50, veidgabalu izolācijai, 15000T (15m/rullis) 30 metri /2 ruļļi | ruļļi | 2
10 | Termosarūkoša uzmava DN50, FLEXLAD 50 | gab. | 4
11 | Pazemes cauruļvadu savienojošo vietu izolēšana Ø 720 | gab. | 8
12 | Pazemes cauruļvadu savienojošo vietu izolēšana Ø 300 | gab. | 1
13 | Pazemes cauruļvadu savienojošo vietu izolēšana Ø 150 | gab. | 40
14 | Pazemes cauruļvadu savienojošo vietu izolēšana Ø 80 | gab. | 1
15 | Pazemes cauruļvadu savienojošo vietu izolēšana Ø 50 | gab. | 9
16 | Pazemes cauruļvadu savienojošo vietu izolēšana Ø 25 | gab. | 4
17 | Pazemes cauruļvadu veidgabalu izolēšana Ø 300 | gab. | 1
18 | Pazemes cauruļvadu veidgabalu izolēšana Ø 150 | gab. | 7
19 | Pazemes cauruļvadu veidgabalu izolēšana Ø 50 | gab. | 2
20 | Pazemes cauruļvadu veidgabalu izolēšana Ø 25 | gab. | 2
Pretkorozijas krāsu sistēma A4.15(pēc LVS EN ISO 12944-5:2007 A) virszemes neizolētas caurules krāsošanai: “TEKNOS”
21 | Divkomponentu cinku saturoša epoksīda gruntkrāsa – 1.slānis, TEKNOZINK-90SE | l. | 2
22 | divkomponentu poliuretāna virskrāsa – 1 slānis, TEKNODUR 50 | l. | 4
23 | divkomponentu epoksīda starpkrāsa – 2 slānis, INERTA 51 MIOX | l. | 2
24 | Izolējoša starplika h= 3mm, starp krānu un pamatu Fluroplast | m2 | 2
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pārbaudes darbi
Izolācijas kvalitātes kontrole pielietojot katodpolarizācijas metodi:
1 | Caurule Ø720_CONEXUS BALTIC GRID veic pārbaudi | gab. | 8
2 | Caurule Ø323,9_CONEXUS BALTIC GRID veic pārbaudi | gab. | 1
3 | Caurule Ø168,3_CONEXUS BALTIC GRID veic pārbaudi | gab. | 40
4 | Caurule Ø60,3_CONEXUS BALTIC GRID veic pārbaudi | gab. | 25
5 | Caurule Ø33,7_CONEXUS BALTIC GRID veic pārbaudi | gab. | 6
6 | Caurule Ø21,3_CONEXUS BALTIC GRID veic pārbaudi | gab. | 4
Metinātās šuves:
Metināšanas savienojumu apstrāde un pārbaude ar nesagraujošās kontroles metodēm (100 % vizuālā kontrole (VT), 100% radiogrāfiskā kontrole (RT)). Sildīšana nav vajadzīga: Metināto sadursavienojumu kontrole pielietojot radiogrāfijas metodi: šuves zonas un metinātā savienojuma virsmas sagatavošana - kontrole, veicot ārējo apskatu un mērīšanu, kontrole ar gamma caurstarošanu
7 | Caurule Ø720x10 | gab. | 8
8 | Caurule Ø323,9x7,1 | gab. | 1
9 | Caurule Ø168,3x5,6 | gab. | 40
10 | Caurule Ø60,3x4,5 | gab. | 25
11 | Caurule Ø33,7x4,0 | gab. | 6
12 | Caurule Ø21,3x4 | gab. | 8
Garantijas šuvju izpildi
100 % vizuālā kontrole (VT), 100 % radiogrāfiskā kontrole (RT), 100 % ultraskaņas kontrole (UT),
13 | Caurule Ø720x11 | gab. | 4
Gāzesvada dobuma tīrīšana un tā pārbaude (ar slāpekli):
| Gāzesvada stiprības un hermētiskuma pārbaude (pneimatiskā ar slāpekli) ar spiedienu saskaņā ar LVS EN1594:2014 A, V cauruļvadu (cauruļvadu dobuma apjoms), slāpekļa izpūšana pēc gāzesvada hidrauliskās pārbaudes | [6 empty] | nm³ | 19
14 | Slāpekļa daudzums (megapack 4x150l, 300 bar) | iepak. | 14
15 | Caurule Ø720x10 | m | 26
16 | Caurule Ø168,3x5,6 | m | 357
17 | Caurule Ø60,3x4,5 | m | 14
18 | Caurule Ø21,3x5 | m | 1
19 | Caurule Ø33,7x4,0 | m | 3.5
Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Citi darbi
1. | Esošo krānu mezgla Dn 150 demontāža (t.sk.krāni, caurules, žogs, pamatu plātnes utt.) un krānu transportēšana uz A/S "Conexus Baltic Grid" noliktavu - GRS Rīga-1, Saurieši, Stopiņu novads | mezgls | 1
2 | Esošā gāzes vada Dn 700 demontāža un transportēšana uz A/S "Conexus Baltic Grid" noliktavu - GRS Rīga-1, Saurieši, Stopiņu novads | m | 26
3 | Esošā gāzes vada Dn 150 demontāža un transportēšana uz A/S "Conexus Baltic Grid" noliktavu - GRS Rīga-1, Saurieši, Stopiņu novads | m | 360
4 | Digitālo uzmērījumu veikšana pēc būvdarbu pabeigšanas | obj. | 1
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Zemes darbi.
Cauruļvadu, krānu demontāža, montāža:
1 | Grunts izrakšana ar ekskavatoru | m³ | 1400
2 | Grunts atbēršana atpakaļ tranšejā ar ekskavatoru | m³ | 1400
3 | Smilšu aizsargslānis ar biezumu 200 mm un smilšu pamats | m³ | 90
4 | Grunts pārpalikuma iekraušana, izvešana, utilizācija | m³ | 90
5 | Iekārtas uzstādīšana un darbināšana grunstūdens līmeņa pazemināšanai objektā (vajadzību precizēt uz vietas ) | kompl | 1
6 | Pagaidu apvadlīnijas Dn50 demontāža (L=375 m) Lokans savienojums 25m | 25m | 7
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1. | Krāni
2. | Caurules
3. | Veidgabali
4. | Materiāli
5. | Pārbaudes darbi
6. | Citi darbi
7. | Zemes darbi.
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu transports
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.BK
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Objekta nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE
Būves nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE
Objekta adrese : GRS Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 3
Būvkonstrukcijas
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) ar soc.nodokli | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) ar soc.nodokli | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1.Zemes darbi
1.1. | Mehanizēta būvbedres rakšana | m3 | 2.55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2. | Tas pats ar roku darba spēku | m3 | 1.85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3. | Būvbedres aizbēršana un grunts noblietēšana | m3 | 4.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kopā | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.Betonēšanas darbi
2.1. | Šķembu pabēruma izveidošana zem pamatiem Pm1 | m3 | 0.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Monolītā betona sagatavošanas slānis zem Pm1 betons C30/37 | m3 | 0.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Zāģmateriāli | m3 | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Ūdens izturīgs finieris | m2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Pamats Pm1 siets, stiegrošana | t | 0.0165 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darba kopsavilkums
1 | Zemes darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Betonēšanas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transports | [10 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%): | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.EL
Lokālā tāme Nr. 4
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Objekta nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE
Būves nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE
Objekta adrese : GRS Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr.4
Elektroapgāde
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. ZS 0,4kV KL montāžas darbi
11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 51 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 11.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11108 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 0.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 10.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 6.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12207 | ZS kabeļlīnijas atvienošana | pievienoj. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12207 | ZS kabeļlīnijas pievienošana | pievienoj. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Spēka sadalnes SS-1 montāža | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Esošas spēka sadalnes SS-1 demontāža | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 51 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zibensuztvērēja montāža | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19101 | Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana | kontūrs | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19107 | Izolācijas pretestības mērīšana | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | m | 63 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19304 | EPL digitālā uzmērīšana. | m | 63 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Izpildokumetācijas sagatavošana | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19410 | Nodeva par Būvatļaujas nodošanu | objekts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 1.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Materiāli
1 | Kabelis NYY-J 4x2,5 0.6/1kV | m | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabelis NYY-J 3x1,5 0.6/1kV | m | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabeļa gala apdare | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, lokaina 450N | m | 10.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m | gb | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=16 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 3,5x35 mm | gb | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gb | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cinkots plakandzelzs 35x3,5 | m | 65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lokans vara vads 16mm2 | m | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Parka stabs 5.5m 5m virs zemes) cinkots, pudeļtipa STP55-10860 | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Betona pamats P-1.0 | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Blīvgredzens GB04RB | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Zibens uztvērējs AL Ø16/10mm 2,0m "PROPSTER" | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Palīgmateriāli zemēšanai | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kabeļa brīdinājuma lenta "kabelis" 0,4kV | m | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ievada uzskaites sadalnes korpuss ((E)-N-LU-II-3 tipā) | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Slēdzis 400V, 40A | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Automātslēdzis, 3-polu, 6A, B | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Automātslēdzis, 3-polu, 6A, C | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Automātslēdzis, 1-polu, 16A, C | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Automātslēdzis, 1-polu, 10A, B | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Automātslēdzis, 1-polu, 13A, C | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Fāžu kontroles ierīce CM-PFS | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Pārsprieguma aizsardzība SPC-S-20/280-3F tipa | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | E 91/32 Drošinātāju slēdža atvienotājs | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Drošinātājs 10A, drošinātāju slēdža atvienotājam | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Rozete ar zemējuma kontaktu, 230V AC, 16A, DIN listes uzstādīšanai. | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Statne S – 2 | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Liela aizsargkarba NK – 2 | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 2.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1 | ZS 0,4kV KL montāžas darbu izmaksas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Materiālu izmaksas | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Materiālu transports | [10 empty] | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [13 empty] | 0

## 5.VAS
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Objekta nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE
Būves nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE
Objekta adrese : GRS Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 5
Vadības un automatizācijas sistēmas
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. Krānu laukuma Nr.1Dg telemehānikas skapis TM KP Nr.244
1 | Diskrēto signālu dzirksteļdrošā barjera IM1-22Ex-R/24VDC | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Laika relejs 047 41 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pārsprieguma aizsardzības modulis DCO SD2 MD HF5 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pārsprieguma aizsardzības modulis DCO SD2 MD Ex24 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabeļu blīvētājs kab. diam. 9...17mm, M25×1.5 materiāls PA | gab. | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 1. nodaļu | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. Kontrolmēraparāti
1 | Spiediena devējs IS-3-0-2211-1ZZ-BBNHSZZ-GTFHZZZ-UAZZ | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 8118/222 sērijas nozarkārba Exi ia IIC T5/T6 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabeļu blīvētājs kabeļiem bez bruņas CAP192244V1 | gab. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Impulsa caurule, L=6m, Ø12mm, PR-12-1V4 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Savienotājs, iekšējā vītne F18×1.5// Ø12mm, UEM 10L SR D12 | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Savienotājs ,iekšējā vītne F18×1.5//F G1/2", XMVR NW 08HS | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolējošā uzmava Ø12mm ar štuceriem F18×1.5 | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Mērīšanas nipelis XHFM THL 10 | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Uzmava, iekšējā vītne F G1/2"//F18×1.5; MVO NW 08S | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līkums 90º, XW NW 10HL | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Vara gredzens | gab. | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Esošo telemehānikas iekārtu(sadalnes) pārvietošana krānu laukumos | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 2. nodaļu | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. Kabeļi un vadi
1 | Kontroles kabelis RE-2Y(St)Yv 2×2×0.5 SW | m | 131 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kontroles kabelis OLFLEX ROBUST 210 2×0.5 | m | 45 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lokanais vads HO 5V-K0.5 | m | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabeļu signāllenta ar uzrakstu "Uzmanību! Kabelis!", rullis L=50m | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Esošo kontroles kabeļu demontāža krānu laukumos | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 3. nodaļu | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. Montāžas materiāli un izstrādājumi
1 | PE caurule ar ārējo Ø50 ieguldīšanai zemē, rullis L=50m | gab. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabeļu montāžas statne KS 80-150 | m | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cinkota ūdens un gāzes vadu caurule DN15 (21.3×2.6mm) | m | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cinkota ūdens un gāzes vadu caurule DN20 (26.9×2.6 mm) | m | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabeļu aizsargcaurule diekš=12mm, PA-RVG-12G, rullis L=50m | m | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabeļu aizsargcaurule diekš=17mm, PA-RVG-17G, rullis L=50m | m | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kabeļu aizsargcaurule diekš=23mm, PA-RVG-23G, rullis L=50m | m | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Termorūkošā caurule ar līmi, melna, L=1m, SRH-2 34-7/1000 | gab. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Termorūkošā caurule ar līmi, melna, L=1m, SRH-2 56-16/1000 | gab. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Montāžas komplekts spiediena devēja uzstādīšanai | gab. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Montāžas komplekts kārbas 8118/222 uzstādīšanai | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 4. nodaļu | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1 | Krānu laukuma Nr.1Ez-1 telemehānikas skapis TM KP Nr.360 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kontrolmēraparāti | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabeļi un vadi | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Montāžas materiāli un izstrādājumi | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Materiālu transports | [10 empty] | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.TSa
Objekta nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE
Būves nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE
Objekta adrese : GRS Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr. 208-21/Daugmle
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, Tehholoģisko sakaru daļas (TSa) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 7
Tehnoloģisko sakaru daļas
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. Elektroaparatūra sakaru skapja "Osi 53x80+KP+F" uzstādīšanai
1 | Spaiļu bloks ar četrām spailēm, ar atvienotāju UDK4-MTK-P/P | gab. | 24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 1. nodaļu | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. Kabeļi un vadi
1 | Sakaru kabelis ECALEV 1×4×1.2 | m | 1576 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sakaru kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana četram kabelim | m | 360 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Sakaru kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana divam kabelim | m | 27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Sakaru kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana, kabeļu demontāžai | m | 35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sakaru kabeļa demontāža | m | 720 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Savienojuma uzmavas(pagaidu) montāža | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 2. nodaļu | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. Montāžas materiāli un izstrādājumi
1 | Savienojuma uzmava sakaru kabelim XAGA-500-43/8-300 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Signāllente „Uzmanību! Kabelis!”, „MABO”, rullis 50m | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PE caurule ar ārējo Ø50mm, sarkanā krāsā | m | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PE caurule ar ārējo Ø110mm, 750N sarkanā krāsā | m | 24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabeļā apzīmējuma stābs | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 3. nodaļu | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1 | Elektroaparatūra sakaru skapja KS-3-21 uzstādīšanai | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabeļi un vadi | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Montāžas materiāli un izstrādājumi | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transports | [10 empty] | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7.ELKA
Objekta nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE
Būves nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS DAUGMALE UN PIESLĒGŠANAS MEZGLA PIE PGV RĪGA-PAŅEVEŽA PĀRBŪVE
Objekta adrese : GRS Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr. 208-21/Daugmle
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, Elektroķīmiskās aizsardzības daļas (ELKA) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 8
Elektroķīmiskās aizsardzības daļa
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | Strāvas kontroles mērījumu punkts (SKMP-Iz) Cinkots tērauda SKMP modelis „Conexus Baltic Grid” ar salīdzināšanas elektrodu, Austrija | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabelis 2x2,5 mm2, 0.6/1kV, NYY-O, „HELUKABEL” | m | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Polietilēna caurule D 50, PE, gofrēta | m | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Eļļas krāsa 3kg, cinka baltums 3 kg, pelēkā 3kg, sarkanā - Gost 482-77, 5406-84 | kg | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabeļu uzgalis, Cu, 2 x 2,5 mm² | gab. | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Signāllente "Uzmanību! Kabelis!", dzeltena krāsa, platums 150mm | m | 70 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Attaukošanas šķidrums, benzīns, ГОСТ 2084-77*, A-80 | l | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Celtniecības bitums, Gost 6617-76 | kg | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Antikorozijas pārklājuma sistēma (Kebulen C50 heat-shrinkable sleeve) | gab. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Metināšanas patrona, ∅8mm, „PINBRAZING”, Corrpro | gab. | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Keramiskā bukse, ∅8mm, „PINBRAZING”, Corrpro | gab. | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabeļu uzgalis, 2,5mm2, „PINBRAZING”, Corrpro | gab. | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Vara-sulfāta mērelektrods | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Strāvas KMP montāža | kompl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Esošā KMP demontāža | kompl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Ugunsdrošs blīvējums (nedegoša uzmava) kabeļu izejām caur GRS sendvičtipa sienu, ROXTEC vai ekvivalents | kompl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Strāvas KMP-M montāža āra skapī (IP 66, 300x250x150mm) pie fasādes ar | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Tranšejas rakšana un kabeļa guldīšana tranšejā | m | 52 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Materiālu transports | [7 empty] | 0
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 9.DOP
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Objekta adrese : Smiltnieki, GRS Ezerciems, Kalmītes, Krimuldas pag., Krimuldas nov
Pasūtījuma Nr. 105-20/Ezerciems
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, Darbu organizēšanas projekta daļas (DOP) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 9
Darbu organizēšanas projekts
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. | Pagaidu ēkas un inventārs
1 | Celtniecības atkritumu konteineris, Sadzīves telpas, būvlaukuma iekārtošana, apsardze | gab. | 1 | [10 empty] | 0
2. | Pagaidu ceļi un ceļu atjaunošana
1 | Dzelzsbetona ceļu plātnes 6 x 2 x 0.14 mm montāža un demontāža, pagaidu ceļa ierīkošanai gāzesvada šķērsojumu vietās | gab. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nesaistītu minerāl materiālu seguma 0/32s brauktuvei 10 cm biezumā (N-IV klase) | m² | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Teritorijas atjaunošana, būvniecības zonas rekultivācija
1 | Izrakstās grunts izlīdzīnāšana, esošā reljefa atjaunošana, planēšana | m² | 7500 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Esošo krūmu izciršana
1 | Krūmu izciršana darbu veikšanas zonā | m² | 900 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1 | Pagaidu ēkas un inventārs, apsardze, būvlaukums | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pagaidu ceļi un ceļu atjaunošana | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Teritorijas atjaunošana, būvniecības zonas rekultivācija | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Esošo krūmu izciršana | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Materiālu transports | [6 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0