**ATKLĀTA SARUNU PROCEDŪRA**

**“Pārvades gāzesvada “Izborska – Inčukalna PGK” posmu atjaunošana šķērsojuma vietās ar valsts un pašvaldības nozīmes autoceļiem un upēm”**

**Iepirkuma identifikācijas Nr. PRO-2022/273**

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”, reģistrācijas Nr. 40203041605, (turpmāk – Pasūtītājs) iepirkuma komisija ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz šādas atbildes uz tiem (citējot jautājumus):

| **Nr.**  **p.**  **k.** | **JAUTĀJUMI** | **ATBILDES** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Jautājums par Kontroles mērījumu punktu (KMP), KMP piegādā Pasūtītājs vai  Izpildītājam nepieciešams to izgatavot pašam? | Kontroles mērījumu punktu (KMP) piegādā Pasūtītājs. |