## Būvniecības koptāme
3. pielikums
Atklātas sarunu procedūras “Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru stacijas Nr. 2 sagāzētības kontroles sistēmas modernizācija” nolikumam (Identifikācijas Nr. PRO-2021/285)
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums : Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru stacijas Nr. 2 sagāzētības kontroles sistēmas modernizācija
Objekta adrese: Inčukalna gāzes krātuve, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Pasūtījuma Nr.:
Nr. p. k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
1. | Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru stacijas Nr. 2 sagāzētības kontroles sistēmas modernizācija
Kopā / Total |  |  | 0
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem (3%) |  |  | 0
PVN (21%) |  |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas |  |  | 0
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## KA
Kopsavilkuma aprēķins
Būves nosaukums : Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru stacijas Nr. 2 sagāzētības kontroles sistēmas modernizācija
Objekta adrese: Inčukalna gāzes krātuve, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Pasūtījuma Nr.:
| Par kopējo summu , EUR | [5 empty] | 0
| Kopējā darbietilpība, c/h | [5 empty] | 0
Nr.p.k | Tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā / Including |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi /(EUR)
| 1 | Vadības un automatizācijas sistēmas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi (9%) | 0
t.sk. darba aizsardzība
|  | Peļņa / (8%) | 0
|  | Pavisam kopā | 0
Sastādīja

## ESS-VAS
Lokālā tāme Nr.1
Vadības un automatizācijas sistēmas.
Būves nosaukums: Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru stacijas Nr. 2 sagāzētības kontroles sistēmas modernizācija
Objekta adrese: Inčukalna gāzes krātuve, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta: datums
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
N.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1. Elektroaparatūras demontāža
Esošo GKS detektoru demontāža:
1 | - GSM-2 telpās | kpl. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - GMS-2 blok-boksā | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | - KC-2 cehā | kpl. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - KC-2 cehā, pie griestiem | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Esošo GKS gaismas-skaņas signalizācijas iekārtas demontāža uz GMS-2 blok-boksa sienas | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Esošo GKS gaismas-skaņas signalizācijas iekārtas demontāža uz KC2 sienas | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esošo GKS gaismas-skaņas signalizācijas iekārtas demontāža uz GSM-2 sienas | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Esošo GKS “System 5701” UGS-1 skapī, tsk barošanas bloku atslēgšana un vadības shēmu atslēgšana/pārslēgšana | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeļu un vadu demontāža
Esošo GKS kabeļu demontāža no caurulēs D40, D20
9 | - 5x0.75 | m | 595 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - 3x1.0 | m | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | - 4x1.0 | m | 610 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esošo GKS kabeļu demontāža (trašu pie GMS-2 precizēt uz vietas)
12 | - 4x1.5 | m | 1260 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | - 10x1.5 | m | 635 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. IEKĀRTAS, APARĀTI UN AUTOMATIZĀCIJAS LĪDZEKĻI
14 | Sagāzētības kontrolleris Touchpoint Plus Controller (TPPL) TPPLB-AW-A8DN-BNRN, Honeywell Analytics | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Sagāzētības kontrolleris Touchpoint Plus Controller (TPPL) TPPLB-AW-A8D8-BNRN, Honeywell Analytics | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piedrūmi:
16 | Sienas montāžas piederumi /Wall Mounting Bracket, TPPLOWMB |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kabeļu ievadi (13 gab)/Cable glands (13 pcs.), TPPLOGLD |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Kab. adaptors / Cable glands adaptor for M20 (13 pcs.), TPPLOGLDA |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Atmiņas karte/ SD Card, TPPLOSDC |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Searchpoint Optima Plus infrasarkano staru (IR) gāzes detektors komplektā /Hidrocarbon gas detector, 2108N4000N, Honeywell Kalibrēšanas diapazons 0...100%LEL metāns calibration: 100% LEL Metane, 2108D3170, Honeywell Analytics | gb. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nozarkārba ar spailēm, ATEX sprādzienaizsardzības sertifikāts, ATEX Junction box 1M25,3M20, 00780-A-0100 | gb. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Optima gāzes detektoru testēšanas komplekts 2108-(B0272+D0258) | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Nozarkārba ar spailēm un SHC1 pieslēg., Ex ATEX sprādzienaizsardzības sertifikāts, Ex ATEX Junction Box DVC100(M) MK2, socket for connecting the SHC1 | gb. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Kabeļu blīvslēgs M20x1,5, /Cable glands M20x1,5, ATEX | gb. | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Iestāstīšanas komplekts ar kalibrātoru | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Infrasarkanais gāzes detektors / Searchline Excel line –of-sight gas detection system 02104-N-4024, Calibration Methane / LELM, 2104D5026 Honeywell Analytics | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Kabeļu blīvslēgs M20x1,5, /Cable glands M20x1,5, ATEX | gb. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Excel gāzes detektoru iestāstīšanas komplekts/ alignment scope kit, Honeywell Analytics | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Excel gāzes detektoru testēšanas komplekts/ test filters kit, Honeywell Analytics | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Gaismas-skaņas signalizācijas ierīce IP66/67, 24VDC, kabeļu ievads M20x1,5, korpuss pelēkā (vai melnā) krāsā, Ex ATEX sert.1,(2). zonā, lēca dzeltenā krāsā, BEx serija, E2s | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alarm Horn ATEX zona 1,2, 24VDC, 2 x M20x1.5, IP66 117dB(A), Grey (RAL7038), BExS110DFDC024AB1A1G
LED Beacon, ATEX zona 1,2, 24VDC, 2 x M20x1.5, IP66 Grey (RAL7038), Lens –“Amber” BExBGL2DPDC024AB1A1S/A A=Amber -1pcs.
31 | Kabeļu blīvslēgs M20x1,5, /Cable glands M20x1,5, ATEX | kpl. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Uzstādīšanas aksesuāri | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Gaismas-skaņas signalizācijas ierīce IP66/67, 24VDC, kabeļu ievads M20x1,5, korpuss pelēkā (vai melnā) krāsā, Ex ATEX sert.2.zonā lēca dzeltenā krāsā, D2xC2LD2DC024AN1A1G/A, E2s | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D2xC2LD2 Combination Alarm Horn & LED Beacon, ATEX zona 2, 24VDC, 2 x M20x1.5, IP66
34 | Kabeļu blīvslēgs M20x1,5, /Cable glands M20x1,5, ATEX | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Gaismas signalizācijas ierīce (LED) IP66/67, 24VDC, kabeļu ievadi M20x1,5 2 gab, korpuss pelēkā (vai melnā) krāsā, Ex ATEX sert.2.zonā, lēca dzeltenā krāsā, D2xB1LD2DC024MN3A1G/A - Amber, E2s | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D2xB1LD2 LED Beacon Warning Light, ATEX, 24VDC, 2 x 1/2"NPT, 2 x M20x1.5, 1 x 3/4"NPT, IP66
36 | Kabeļu blīvslēgs M20x1,5, /Cable glands M20x1,5, ATEX | kpl. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Gaismas signalizātors (tablo), LED,24V, IP66, kabeļu ievads 2xM20x1,5, STB2DCAA0A1G, E2s | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-stg -LED – “Amber”, lēca dzeltenā krāsā ST-L101HDC024A1A (Amber) E2s
2-stg -LED – “Blue”, lēca zilā krasā ST-L101HDC024A1B (Blue) E2s
38 | Skaņas signalizācijas ierīce IP66, 24VDC, kabeļu ievads M20x1,5, korpuss pelēkā (vai melnā) krāsā, Ex ATEX sert. BEx serija, E2s | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alarm Horn ATEX zona 1,2, 24VDC, 2 x M20x1.5, IP66 117dB(A), Grey (RAL7038), BExS110DFDC024AB1A1G
39 | Signalizācijas lampa IP66, 24VDC, kabeļu ievads M20x1,5 korpuss pelēkā (vai melnā) krāsā, Ex ATEX sert.1,(2). zonā, lēca dzeltenā krāsā BEx serija | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED Beacon, ATEX zona 1,2, 24VDC, 2 x M20x1.5, IP66 Grey (RAL7038), Lens –“Amber” BExBGL2DPDC024AB1A1S/A A=Amber -1pcs.
40 | Signalizācijas lampa IP66, 24VDC, kabeļu ievads M20x1,5 korpuss pelēkā (vai melnā) krāsā, Ex ATEX sert.1,(2). zonā, lēca zilā krasā, BEx serija | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED Beacon, ATEX zona 1,2, 24VDC, 2 x M20x1.5, IP66 Grey (RAL7038), Lens –“ Blue”, BExBGL2DPDC024AB1A1S/B B=Blue -1pcs.,
41 | Nozarkārba no poliestera Exe ATEX sert, nokomplektētā ar 16 spailēm 2,5mm2, , 4 kabeļu ievadi M20x1,5 korpuss, 1 kabeļu ievadi M25x1,5 korpuss, pelēkā (vai melnā) krāsā, Stahl | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Kabeļu blīvslēgs M20x1,5, /Cable glands M20x1,5, ATEX | kpl. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Kabeļu blīvslēgs M25x1,5, /Cable glands M25x1,5, ATEX | kpl. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Noslēgs M20x1,5, /Cable cape M20x1,5, ATEX | pcs. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Uzstādīšanas aksesuāri | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | KC2 GKS skapis (600x800x300), komplektā: barošanas blokiem, automātslēdžiem, relejiem, spaļiem utc. (Nosaka montāžas organizācija balstoties uz savu pieredzi.) | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Skaņas signalizātors (vai zvans), IP65, H100B030G, E2s | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Uzstādīšanas palīgmateriāli | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3, IEKĀRTAS GBS1 skapī (papildinājums)
47 | Automātiskais slēdzis /Circuit breaker C curve, C16A, C60N - 25803, Schneider Electric | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Palīgmateriāli | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4, IEKĀRTAS GBS2 skapī (papildinājums)
50 | Automātiskais slēdzis /Circuit breaker C curve, C16A, C60N - 25803, Schneider Electric | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Palīgmateriāli | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. IEKĀRTAS SS-1 (PLC-M91) skapī (papildinājums)
52 | Relejs 24V, 4CO, uzstād, bāze, LED, 55.34, Finder | gb. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Barošanas bloks 230 V AC/24VDC, Power Supply - QUINT4-PS/1AC/24DC/10, 2904601, Phoenix Contact | gb. | 1
54 | Kūstoša drošinātāja modulis/ Fuse base - UT 4-HESI (5X20) 3046032, Phoenix Contact | gb. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Kūstošs drošinātājs /Fuse 3A (5X20) ETI | gb. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Automātiskais slēdzis /Circuit breaker C curve, C16A, C60N - 25803, Schneider Electric | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Palīgmateriāli | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. KABEĻI UN VADI
58 | Spēka kabelis PowerFlex RV-K 3x2.5 | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontroles un tīkla kabeli
60 | UTP cat 5e | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | JZ-500 HMH-C, 3G1.0 | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | JZ-500 HMH-C, 5G1.0 | m | 1600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | JZ-600 HMH-C, 5G1.0 | m | 425 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | JZ-500 HMH-C, 7G1.0 | m | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | JZ-600 HMH-C, 7G1.0 | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | JZ-500 HMH-C, 17G0.5 | m | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | JZ-600, 5G1.0 | m | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | JZ-500 HMH, 3G1.0 | m | 730 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | JZ-600, 7G1.0 | m | 550 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | JZ-600, 5G1.0 | m | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemējuma vads
71 | H07 V-K/6mm², gn-ye, 100m | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | H07 V-K/4mm², gn-ye,100m | m | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | H07 V-K/2.5mm², gn-ye,100m | m | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vara montāžas vads:
74 | LiY, 1х0.5 melns, 100m | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | LiY, 1х1.0 melns, 100m | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | LiY, 1х1.5 melns, 100m | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | H07V-K, 1x2.5 melns, 100m | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7, MONTĀŽAS MATERIĀLI UN IZSTRĀDĀJUMI
78 | Tērauda caurule Ø40 ar stiprinājumu un savienojumiem, cinkotā | m | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Tērauda caurule Ø20 ar stiprinājumu un savienojumiem, cinkotā | m | 335 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | PVC lokana caurule Ø20, ar stiprinājumu un savienojumiem | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Nozarkārba (T-gabala), 1 ½'' NPT, Exd | gb. | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Nozarkārba (krusta), 1 ½'' ar 6 spailēm, Exd | gb. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Nozarkārba (krusta), ¾'' NPT, Exd | gb. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Stūra uzmava, 1 ½'' NPT, Exd | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Stūra uzmava, ¾'' NPT, Exd | gb. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Uzstādīšanas palīgmateriāli | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Uzstād. un blīvēšanas montāžās palīgmateriāli caurulēm | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Parejas caur sienas no Ex zonas, palīgmateriāli | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 2-rindu metāla kabeļkanāls (60x200x3000mm, sadalītājplāksne, PE-pieslēgumi, dībeļi, skrūves, montāžas izstrādājumi) | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Dubultais PVC kabeļu kanāls 80x100x3000 mm, vāks | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Gāzes detektoru uzstādīšanas konstrukcijas KC-2 zālē | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Gāzes detektoru (punkta analizatoru) uzstādīšanas mezgls (konstrukcija) KC-2 zālē | kpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Signalizātoru uzstādīšanas mezgls (konstrukcija) KC-2 zālē | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Signalizātoru uzstādīšanas mezgls ārpusē KC-2 zāle | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Gāzes detektoru (punkta analizatoru) uzstādīšanas mezgls (konstrukcija) GS2-2 telpās | kpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Gāzes detektoru (punkta analizatoru) uzstādīšanas mezgls (konstrukcija) GMS-2 b./boksā | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8, Esošas iekārtas nomaiņas apjoms
98 | Gaismas-skaņas signalizācijas ierīce IP66/67, 24VDC, kabeļu ievads M20x1,5, korpuss pelēkā (vai melnā) krāsā, Ex ATEX sert. 2.zonā, lēca dzeltenā krāsā D2xC2LD2DC024AN1A1G/A, E2s | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Kabeļu blīvslēgs M20x1,5, Ex ATEX | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Palīgmateriāli, instalēšanās un montāžās izstrādājumi, stiprinājumi pie balstiem, metālā konstrukcijām un ēku sienām. (Nosaka montāžas organizācija balstoties uz savu pieredzi.) | kpl | 1
101 | Parejas caur sienas no Ex zonas, palīgmateriāli | kpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Mērījumi | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Ieceres (būvdarbu) izpilddokumentācija (BD) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gāzes kontrolsistēma (GKS):
104 | GKS iestāstīšanas darbi. Sagāzētības kontrollera (TPPL) programmēšanas darbi (2 kpl.) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GKS integrācija IPGK SCADA sistēmā:
105 | PLC, IP tikla realizācija un sistēmas programmēšanas darbi | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | SCADA programmatūras konfigurēšanas un ieviešanas darbi, lietotāju apmācība | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | PN un GKS ievešanas dokumentācija | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09% : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja