## koptame
KOPSAVILKUMS
Objekta nosaukums: | „Saules bateriju elektrības ģenerācijas sistēmas izbūve Inčukalna pazemes gāzes krātuvē”
Būves nosaukums: | Saules bateriju elektrības ģenerācijas sistēma
Objekta adrese: | "Inčukalna gāzes krātuve", Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Pasūtītājs: | AS "Conexus Baltic Grid"
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | „Saules bateriju elektrības ģenerācijas sistēmas izbūve Inčukalna pazemes gāzes krātuvē”
Kopā (bez PVN):
PVN(21%):
KOPĀ (ar PVN):
Materiālus un montāžas izstrādājumus, kuri norādīti tāmē, iespējams aizstāt ar ekvivalentiem. Būvniecībā izmantotos materiālus var aizvietot ar līdzvērtīgiem, bet ne sliktākiem tehnisko parametru ziņā. Izmantojot alternatīvus materiālus vai iekārtas tiem ir jāatbilst būvprojektā piedāvāto materiālu specifikācijām.
Būvuzņēmējam jāievērtē tāmes vienības izmaksās minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli, papildus darbi un tamlīdzīgi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu veikšana atbilstoši spēkā esošiem normatīvīem aktiem un izbūves tehnoloģijai.
<Pretendenta nosaukums>
<Paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
<Parakstīšanas vieta un datums>

## Kopsav_NAI
Kopsavilkuma aprēķins
Objekta nosaukums: |  | „Saules bateriju elektrības ģenerācijas sistēmas izbūve Inčukalna pazemes gāzes krātuvē”
Būves nosaukums: |  | Saules bateriju elektrības ģenerācijas sistēma
Objekta adrese: |  | "Inčukalna gāzes krātuve", Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Pasūtītājs: |  | AS "Conexus Baltic Grid"
Par kopējo summu, EUR
Kopējā darbietilpība, c/st.
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas | tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 1.1. | Saules bateriju elektrības ģenerācijas sistēmas izbūve
2 | 1.2. | AS "Sadales tīkls" jaudas slēdžu izbūve
Kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
|  | t.sk. darba aizsardzība: | 0.3%
|  | Peļņa: | %
Pavisam kopā:

## 1.1
Saules bateriju elektrības ģenerācijas sistēmas izbūve
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | „Saules bateriju elektrības ģenerācijas sistēmas izbūve Inčukalna pazemes gāzes krātuvē”
Būves nosaukums: |  | Saules bateriju elektrības ģenerācijas sistēma
Objekta adrese: |  | "Inčukalna gāzes krātuve", Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Pasūtītājs: |  | AS "Conexus Baltic Grid"
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Iekārtām un materiāliem norādīt precīzus tehniskus parametrus un datus, un/vai pievienot ražotājate tehnisko dokumentāciju) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | - | Būvprojekta izstrāde (ieskaitot ģeoloģiju, būvkonstruktora apliecinājumu, releju aizsardzību un sakaru komunikācijas) un saskaņošana ar ieinteresētajām organizācijām |  | 4: objekts; 5: 1
Saules paneļu stacija
2 | 22-00000 | Invertora SolarEdge 90kW - SE90K montāža uz pamatnes |  | 4: kompl.; 5: 9
3 | 22-00000 | Invertora SolarEdge 100kW - SE100K montāža uz pmatnes |  | 4: kompl.; 5: 1
4 | 22-00000 | Invertora pamatnes montāža (ieskaitot izvadu sadalni) |  | 4: gab.; 5: 10
5 | 22-00000 | Saules paneļa montāža uz balsta konstrukcijas "galda" |  | 4: gab.; 5: 1744
6 | 22-00000 | Invertora iestatījumu ieregulēšana |  | 4: gab.; 5: 10
7 | 22-00000 | Jaudas optimizētāji SolarEdge S1200 montāža |  | 4: gab.; 5: 872
8 | 07-00000 | Paneļu stiprinājuma konstrukcija BAKS W-H4G2-25°-N (rūpnieciski izgatavota - materiāli cinkots tērauds, alumīnijs, nerūsējošais tērauds, tērauds ar Magnelis® pārklājumu) uz zemes montāža |  | 4: objekts; 5: 1
9 | 03-00000 05-00000 | Pamata konstrukcijas iedzīšana un betonēšana - apjoms precizējams būvprojektā |  | 4: objekts; 5: 1
10 | 22-00000 | DC Kabelis H1Z2Z2-K, 6mm, sarkans, melns, montāža pa konstrukciju |  | 4: m; 5: 5603.48
11 | 22-00000 | DC Kabelis H1Z2Z2-K, 6mm, sarkans, melns, ieguldīšana tranšejā |  | 4: m; 5: 2017.98
12 | 22-00000 | DC Konektori MC4 (komplektā 2 gab.) |  | 4: kompl.; 5: 225
13 | 22-00000 | DC kabeļa (visu šķērsgriezumu) pievienošana invertoram |  | 4: gab; 5: 108
14 | 22-00000 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā |  | 4: m; 5: 36
15 | 22-00000 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē |  | 4: m; 5: 36
16 | 22-00000 | Apakšzemju komunikācijas noteikšana visā būvadarbu zonā |  | 4: objekts; 5: 1
17 | 03-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā |  | 4: m; 5: 575
18 | 03-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā |  | 4: m; 5: 34
19 | 22-00000 | 0,4kV kabeļa brīdinājuma lentas ieguldīšana tranšejā |  | 4: m; 5: 2018
20 | 22-00000 | Konstrukciju kāju nospraušana un uzmērīšana |  | 4: objekts; 5: 1
21 | 22-00000 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana |  | 4: m; 5: 2018
22 | 22-00000 | EPL digitālā uzmērīšana |  | 4: m; 5: 2018
23 | 22-00000 | Saules stacijas ātrā atslēgšana (DC un AC pusē) lokāli un attālināti SCADA |  | 4: objekts; 5: 1
24 | 22-00000 | Invertors SolarEdge 90kW - SE90K |  | 4: gab.; 5: 9
25 | 22-00000 | Invertors SolarEdge 100kW - SE100K |  | 4: gab.; 5: 1
26 | 22-00000 | Saules panelis JAsolar JAM72S30545MR |  | 4: gab.; 5: 1744
27 | 22-00000 | Jaudas optimizētāji SolarEdge S1200 |  | 4: gab.; 5: 872
28 | 07-00000 | Paneļu stiprinājuma konstrukcija BAKS W-H4G2-25°-N (rūpnieciski izgatavota - materiāli cinkots tērauds, alumīnijs, nerūsējošais tērauds, tērauds ar Magnelis® pārklājumu) |  | 4: objekts; 5: 1
29 | 05-00000 | Pamata konstrukcijas izbūves materiāli |  | 4: objekts; 5: 1
30 | 22-00000 | DC Kabelis H1Z2Z2-K, 6mm, sarkans, melns |  | 4: m; 5: 7621
31 | 22-00000 | DC Konektori MC4 (komplektā 2 gab.) |  | 4: kompl.; 5: 225
32 | 22-00000 | Aizsargcaurule d=50mm, 450N |  | 4: m; 5: 36
33 | 22-00000 | Savilces UV noturīgas melnas |  | 4: objekts; 5: 1
34 | 22-00000 | Papildmateriāli |  | 4: objekts; 5: 1
Zemsprieguma elektrotīks
35 | 03-00000 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) |  | 4: gab; 5: 100
36 | 03-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā |  | 4: m; 5: 150
37 | 03-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā |  | 4: m; 5: 139
38 | 03-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā |  | 4: m; 5: 117
39 | 03-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana deviņu līdz divpadsmit kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā |  | 4: m; 5: 7
40 | 22-00000 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā |  | 4: m; 5: 74
41 | 03-00000 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana |  | 4: m; 5: 42
42 | 22-00000 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā |  | 4: m; 5: 873
43 | 22-00000 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē |  | 4: m; 5: 149
44 | 22-00000 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare |  | 4: kompl.; 5: 20
45 | 22-00000 | 0,4kV kabeļa brīdinājuma lentas ieguldīšana tranšejā |  | 4: m; 5: 982
46 | 22-00000 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) pievienošana invertoram |  | 4: gab.; 5: 10
47 | 22-00000 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana |  | 4: m; 5: 970
48 | 22-00000 | EPL digitālā uzmērīšana |  | 4: m; 5: 970
49 | 22-00000 | Kabelis AXPK 4x95 0.6/1kV |  | 4: m; 5: 1114
50 | 22-00000 | Gala apdare EPKT 0047 |  | 4: gab.; 5: 20
51 | 22-00000 | Aizsargcaurule d=110mm, 450N |  | 4: m; 5: 74
52 | 22-00000 | Aizsargcaurule, caurdures, d=110mm, 1250N |  | 4: m; 5: 35
53 | 22-00000 | 0,4kV kabeļa brīdinājuma lenta |  | 4: m; 5: 982
54 | 22-00000 | Papildmateriāli |  | 4: objekts; 5: 1
Kompaktā transformatoru apakšstacija KTA
55 | 22-00000 | KTA piegāde uz objektu |  | 4: kompl.; 5: 1
56 | 01-00000 | Pakalpojuma sniegšana ar kravas celšanas mehānismu |  | 4: st.; 5: 8
57 | 22-00000 | Energoobjekta ēkas celtniecības būvassu nospraušana |  | 4: objekts; 5: 1
58 | 03-00000 | Būvbedre pamatnes konteinera tipa sadalēm. piem. KTAb, KTAm u.c. |  | 4: m2; 5: 15
59 | 22-00000 | Kompaktās TA (ar 2 transformatoru) uzstādīšana gatavā būvbedrē |  | 4: gab.; 5: 1
60 | 18-00000 | Transformatora ar jaudu no 630 kVA montāža KTA |  | 4: gab.; 5: 2
61 | 18-00000 | Drošinātāju uzstādīšana |  | 4: gab.; 5: 33
62 | 03-00000 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana |  | 4: m2; 5: 20
63 | 03-00000 | Betona apmales montāža |  | 4: m; 5: 24
64 | 18-00000 | 20kV slēgiekārtas ar 3 ligzdām uzstādīšana |  | 4: kompl.; 5: 2
65 | 22-00000 | Kabeļu ieeju noblīvēšana |  | 4: gab.; 5: 3
66 | 22-00000 | VS kabeļa pārbaude ar laboratoriju |  | 4: kabelis; 5: 3
67 | 22-00000 | Termoaizsardzības ieregulēšana un pieslēgšana |  | 4: objekts; 5: 2
68 | 18-00000 | Pašpatēriņa sadalnes nokomplektēšana, uzstādīšana un pieslēgšana |  | 4: kompl.; 5: 1
69 | 18-00000 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) pievienošana |  | 4: gab.; 5: 11
70 | 03-00000 | Biaksiālais ģeorežģis (montāža) |  | 4: m2; 5: 40
71 | 03-00000 | Grunts ūdeņu atsūknēšana no būvbedres |  | 4: gab; 5: 1
72 | 03-00000 | Liekās grunts aizvešana |  | 4: m3; 5: 100
73 | 18-00000 | Spēka transformators 630kVA, 20/0,4kV |  | 4: gab.; 5: 2
74 | 18-00000 | Kompaktā transformatoru apakšstacija 2x630kVA (spec. pasūtījums - ieskaitot zemsprieguma aizsargslēdžus (ar motora piedziņu un attālināti vadāmi), zemsprieguma drošinātājslēdžus ar drošinātājiem, zemsprieguma sadalnes drošinātājslēdžiem, zemsprieguma sekcijslēdzi, transformatora aizsardzības relejus un pievienojuma kabeļus, gala apdares, pārsprieguma aizsardzību). |  | 4: kompl.; 5: 1
75 | 18-00000 | Pašpateriņa sadalne (spec. pasūtījums) |  | 4: kompl.; 5: 1
76 | 18-00000 | 20kV slēgiekārta RTR (Siemens) |  | 4: kompl.; 5: 1
77 | 18-00000 | 20kV slēgiekārta K(E)RT (Siemens) |  | 4: kompl.; 5: 1
78 | 03-00000 | Bruģakmens |  | 4: m2; 5: 20
79 | 03-00000 | Betona apmale |  | 4: m; 5: 24
80 | 03-00000 | Smiltis |  | 4: m3; 5: 24
80 | 03-00000 | Šķembas |  | 4: m3; 5: 33
81 | 03-00000 | Keramzīts |  | 4: m3; 5: 450
81 | 03-00000 | Biaksiālais ģeorežģis TENSAR SS20 |  | 4: m2; 5: 40
82 | 22-00000 | Aizsargcaurule d=160mm, 450N |  | 4: m; 5: 40
82 | 22-00000 | Cieta blīvmastika PUR |  | 4: kompl.; 5: 10
83 | 22-00000 | Papildmateriāli |  | 4: objekts; 5: 1
Vidsprieguma elektrotīkls
84 | 03-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā |  | 4: m; 5: 23
85 | 03-00000 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana |  | 4: m; 5: 40
86 | 22-00000 | VS 3 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā |  | 4: m; 5: 10
87 | 22-00000 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā |  | 4: m; 5: 20
88 | 22-00000 | VS 3 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 montāža caurulē |  | 4: m; 5: 46
89 | 22-00000 | VS 1 dzīslu kabeļa līdz 95 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās |  | 4: gab.; 5: 18
90 | 22-00000 | 20kV kabeļa brīdinājuma lentas ieguldīšana tranšejā |  | 4: m; 5: 30
91 | 22-00000 | VS kabeļa pārbaude ar laboratoriju |  | 4: kabelis; 5: 2
92 | 03-00000 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža |  | 4: m2; 5: 20
93 | 03-00000 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana |  | 4: m2; 5: 20
94 | 22-00000 | 20kV kabelis ar AL dzīslām AHXAMK-W 3x95+35Cu |  | 4: m; 5: 100
95 | 22-00000 | Adapteri kabelim (3 fāzēm) ar AL dzīslām AHXAMK-W 3x95+35Cu |  | 4: kompl.; 5: 6
96 | 22-00000 | Aizsargcaurule d=160mm, 750N |  | 4: m; 5: 20
97 | 22-00000 | Aizsargcaurule, caurdures, d=160mm, 1250N |  | 4: m; 5: 33
98 | 22-00000 | 20kV kabeļa brīdinājuma lenta |  | 4: m; 5: 30
99 | 22-00000 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana |  | 4: m; 5: 55
100 | 22-00000 | EPL digitālā uzmērīšana |  | 4: m; 5: 55
101 | 22-00000 | Papildmateriāli |  | 4: objekts; 5: 1
Vājstrāvu un IT nodrošinājums
102 | 03-00000 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) |  | 4: gab.; 5: 11
103 | 03-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā |  | 4: m; 5: 398
104 | 03-00000 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana |  | 4: m; 5: 196
105 | 18-00000 | IT sadalnes montāža un konfigurēšana |  | 4: kompl.; 5: 1
106 | 23-00000 | Optiskā kabeļa guldīšana tranšejā |  | 4: m; 5: 505
107 | 23-00000 | Optiskā kabeļa ievēršana caurulē |  | 4: m; 5: 213
108 | 23-00000 | RS485-1 kabeļa guldīšana tranšejā |  | 4: m; 5: 479
109 | 23-00000 | RS485-1 kabeļa ievēršana caurulē |  | 4: m; 5: 59
110 | 23-00000 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā |  | 4: m; 5: 132
111 | 23-00000 | Optiskā kabeļa pievienošana gala iekārtai |  | 4: kabelis; 5: 12
112 | 23-00000 | RS485-1 kabeļa pievienošana gala iekārtai |  | 4: kabelis; 5: 16
113 | 03-00000 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža |  | 4: m2; 5: 10
114 | 03-00000 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana |  | 4: m2; 5: 10
115 | 05-00000 | Betona seguma demontāža un atjaunošana |  | 4: m2; 5: 3
116 | 23-00000 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana |  | 4: m; 5: 1160
117 | 23-00000 | EPL digitālā uzmērīšana |  | 4: m; 5: 1160
118 | 23-00000 | Saules bateriju ģenerācijas sistēmas integrācija SCADA dispičervadības sistēmā ieskaitot nepieciešamās programatūras un materiālus. |  | 4: kompl.; 5: 1
119 | 23-00000 | Optiskā kabeļa pievienojumi gala iekārtai |  | 4: kompl.; 5: 12
120 | 23-00000 | Optoelektriskais pārveidotājs ar barošanas bloku |  | 4: kompl.; 5: 12
121 | 23-00000 | Optiskais kabelis vienmodu 8 šķiedru bez metālu saturošiem elementiem, ārējai guldīšanai 8SMF 1x8 E9/124 |  | 4: m; 5: 784
122 | 23-00000 | RS485-1 kabelis UTP (ārējais) |  | 4: m; 5: 530
123 | 19-00000 | IT sadalne nokomplektēta |  | 4: kompl.; 5: 1
124 | 23-00000 | Aizsargcaurule d=50mm, 450N |  | 4: m; 5: 80
125 | 23-00000 | Aizsargcaurule d=50mm, 750N |  | 4: m; 5: 52
126 | 23-00000 | Aizsargcaurule, caurdures, d=110mm, 1250N |  | 4: m; 5: 140
127 | 23-00000 | Papildmateriāli |  | 4: objekts; 5: 1
Sistēmas zemēšana un zibens aizsardzība
128 | 03-00000 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) |  | 4: gab.; 5: 25
129 | 03-00000 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram |  | 4: m; 5: 2570
130 | 23-00000 | Plakandzels 30x3mm2 montāža tranšejā |  | 4: m; 5: 2570
131 | 03-00000 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana |  | 4: m; 5: 57
132 | 23-00000 | Saules paneļu konstrukcijas zemēšana |  | 4: kompl.; 5: 65
133 | 23-00000 | Zibens uztvērēju uzstādīšana |  | 4: kompl.; 5: 85
134 | 23-00000 | Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana |  | 4: objekts; 5: 1
135 | 23-00000 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža |  | 4: gab.; 5: 63
136 | 23-00000 | Esošās komunikācijas iečaulošana |  | 4: m; 5: 61
137 | 23-00000 | Zemējuma kontūra nospraušana |  | 4: m; 5: 2570
138 | 23-00000 | Zemējuma kontūra digitālā uzmērīšana |  | 4: m; 5: 2570
139 | 23-00000 | Plakandzels 30x3mm2 |  | 4: m; 5: 2570
140 | 23-00000 | Krusta klemme 40mm lentēm, c. tērauda |  | 4: gab.; 5: 114
141 | 23-00000 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m |  | 4: gab.; 5: 189
142 | 23-00000 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai |  | 4: gab.; 5: 10
143 | 23-00000 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē |  | 4: gab.; 5: 63
144 | 23-00000 | Detaļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota |  | 4: gab.; 5: 126
145 | 23-00000 | Zibens uztvērējs ierakšanai zemē H=6 m |  | 4: gab.; 5: 85
146 | 23-00000 | Zemējuma potenciālu izlīdzinošā kopne |  | 4: gab.; 5: 1
147 | 23-00000 | Apaļdzelzs, d=10 mm |  | 4: gab.; 5: 63
148 | 23-00000 | Zemētājvads Cu-16mm2 |  | 4: gab.; 5: 63
149 | 23-00000 | Kabeļu kurpe, 1kV, presējama, 16mm2, M8 |  | 4: gab.; 5: 126
150 | 23-00000 | Spaile plakandzelzs savinošanai ar apaļdzelzi |  | 4: gab.; 5: 63
151 | 23-00000 | Dalāmā caurule |  | 4: m; 5: 61
152 | 23-00000 | Papildmateriāli |  | 4: objekts; 5: 1
Sadales punkta pārbūves darbi - SP-20kV
153 | 18-00000 | VS KL montāža uz esošājām šahtām |  | 4: m; 5: 20
154 | 18-00000 | 20kV slēgiekārtas uzstādīšana |  | 4: kompl.; 5: 2
155 | 18-00000 | Kabeļa pievienošana |  | 4: gab.; 5: 2
156 | 18-00000 | VS 1 dzīslu kabeļa līdz 95 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās |  | 4: gab.; 5: 6
157 | 18-00000 | Relejaizsardzības darbu izpilde |  | 4: objekts; 5: 1
158 | 18-00000 | DVS, ITT SCADA darbu izpilde |  | 4: objekts; 5: 1
159 | 18-00000 | Jaudas slēdža aizsardzības iestatījumi |  | 4: kompl.; 5: 2
160 | 18-00000 | Adapteri kabelim (3 fāzēm) ar AL dzīslām AHXAMK-W 3x95+35Cu |  | 4: kompl.; 5: 2
161 | 18-00000 | Slēgiekārta 20kV - NXPLUS_C, 24/20 kV, Swgr. Nr. NXPLUS_C-095710 - Circuit Breaker Panel (komplektā iekļaujas visi montāžas materiāli pieslēgšanai esošai kopņu sistēmai: kopne, skrūvju komplekts, krustveida adapteris utt.) |  | 4: kompl.; 5: 2
162 | 18-00000 | Papildmateriāli |  | 4: objekts; 5: 1
Koku ciršana
163 | 35-00000 | Koka ar diametru līdz 12 cm nozāģēšana |  | 4: gab.; 5: 3
164 | 35-00000 | Koka ar diametru virs 12 cm nozāģēšana |  | 4: gab.; 5: 54
165 | 35-00000 | Celmu izraušana |  | 4: gab.; 5: 57
166 | 35-00000 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana |  | 4: gab.; 5: 7
Perspektīvā kabeļu kanalizācija
167 | 03-00000 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) |  | 4: gab.; 5: 21
168 | 03-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā |  | 4: m; 5: 157
169 | 03-00000 | Brauktuves šķembu segums (Sagatavašana asfaltēšanai) |  | 4: m2; 5: 12
170 | 03-00000 | Brauktuves asfaltbetona atjaunošana |  | 4: m2; 5: 12
171 | 22-00000 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana |  | 4: m; 5: 326
172 | 22-00000 | EPL digitālā uzmērīšana |  | 4: m; 5: 326
173 | 03-00000 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana |  | 4: m; 5: 12
174 | 22-00000 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā |  | 4: m; 5: 314
175 | 22-00000 | Aizsargcaurule d=110mm, 450N |  | 4: m; 5: 290
176 | 22-00000 | Aizsargcaurule d=110mm, 750N |  | 4: m; 5: 24
177 | 22-00000 | Aizsargcaurule, caurdures, d=110mm, 1250N |  | 4: m; 5: 12
178 | 22-00000 | 0,4kV kabeļa brīdinājuma lenta |  | 4: m; 5: 326
179 | 22-00000 | Papildmateriāli |  | 4: objekts; 5: 1
Organizatoriskie pasākumi un montāžas papilddarbi
180 | 22-00000 | Rakšanas atļauju saņemšana |  | 4: objekts; 5: 1
181 | 22-00000 | Ciršanas atļaujas saņemšana |  | 4: objekts; 5: 1
182 | 22-00000 | Transporta un gājēju kustības organizēšana |  | 4: objekts; 5: 1
183 | 22-00000 | Speciālās tehnikas noma |  | 4: objekts; 5: 1
184 | 22-00000 | Operatīvo slēgumu slēgšana |  | 4: objekts; 5: 1
185 | 22-00000 | Zemes planēšana |  | 4: objekts; 5: 1
186 | 22-00000 | DOP darbi un materiāli |  | 4: objekts; 5: 1
187 | 31-00000 | Teritorijas labiekārtošana |  | 4: kompl.; 5: 1
188 | 22-00000 | Materiālu sagādes izdevumi |  | 4: kompl.; 5: 1
189 | 22-00000 | Marķējumi, apzīmējumi |  | 4: kompl.; 5: 1
190 | 22-00000 | Papilddarbi |  | 4: kompl.; 5: 1
191 | 22-00000 | Transporta izdevumi |  | 4: kompl.; 5: 1
192 | 22-00000 | Saules ģenerācijas sistēmas instrukcijas sagatavošana latviešu valodā |  | 4: kompl.; 5: 1
193 | 22-00000 | Bīstamo atkritumu utilizācija (ja tādi rodas) |  | 4: kompl.; 5: 1
194 | 22-00000 | Cita veida būvgružu nodošana atkritumu apsaimniekotājam |  | 4: kompl.; 5: 1
Dokumentācija un objekta nodošanai ekspluatācijā
195 | 22-00000 | Elektriskie mērijumu veikšana |  | 4: objekts; 5: 1
196 | 22-00000 | Izpilddokumentācijas sagatavošana |  | 4: objekts; 5: 1
197 | 22-00000 | Saules ģenerācijas sistēmas lietošanas instrukcijas sagatavošana latviešu valodā |  | 4: objekts; 5: 1
198 | 22-00000 | ST komisija un laboratoriskā sistēmas pārbaude |  | 4: objekts; 5: 1
199 | 22-00000 | Objekta nodošana ekspluatācijā |  | 4: objekts; 5: 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis:
| Piezīme: | Materiālus un montāžas izstrādājumus, kuri norādīti tāmē, iespējams aizstāt ar ekvivalentiem. Būvniecībā izmantotos materiālus var aizvietot ar līdzvērtīgiem, bet ne sliktākiem tehnisko parametru ziņā.

## 1.2
AS "Sadales tīkls" jaudas slēdžu izbūve
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | „Saules bateriju elektrības ģenerācijas sistēmas izbūve Inčukalna pazemes gāzes krātuvē”
Būves nosaukums: |  | Saules bateriju elektrības ģenerācijas sistēma
Objekta adrese: |  | "Inčukalna gāzes krātuve", Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Pasūtītājs: |  | AS "Conexus Baltic Grid"
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Iekārtām un materiāliem norādīt precīzus tehniskus parametrus un datus, un/vai pievienot ražotājate tehnisko dokumentāciju) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Projekta izstrāde (ieskaitot ģeoloģiju, releju aizsardzību un sakaru komunikācijas) un saskaņošana ar ieinteresētajām organizācijām |  | 4: objekts; 5: 1
Jaudas slēdžu izbūve
1 | 22-00000 | VS starpbalsta (I-balsta) montāža |  | 4: gab.; 5: 2
2 | 22-00000 | VS pārsprieguma novadītāja montāža balstā |  | 4: gab.; 5: 12
3 | 22-00000 | GL jaudas slēdža montāža (Stabu transportēšana uz objektu un objektā, rīģeļu un aizsargbandāžas montāža balstam, jaudas slēdža samontēšana, jaudas slēdža un piedziņas montāža pie balsta, bedres urbšana, jaudas slēdža balstu uzstādīšana, traverses, piekarizolātoru montāža, vadu nostiprināšana, zemējuma vada montāža un pievienošana kontūram, visu nepieciešamo apzīmējumu pielikšana un jaudas slēdža ieregulēšana) |  | 4: gab.; 5: 2
4 | 22-00000 | VS ārtipa spriegummaiņa, strāvmaiņa montāža GVL |  | 4: gab.; 5: 2
5 | 22-00000 | ITT vadības sadalnes montāža VS balstā, pievienošana zemējuma kontūram |  | 4: kom; 5: 2
6 | 22-00000 | Jaudas slēdža vadības sadalnes montāža VS balstā, pievienošana zemējuma kontūram |  | 4: kom; 5: 2
7 | 22-00000 | Traversa starpbalstam, horizontāla, attālums starp vadiem 1200mm |  | 4: gab.; 5: 2
8 | 22-00000 | Rīģeļa skava |  | 4: gab.; 5: 4
9 | 22-00000 | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=180-320mm |  | 4: gab.; 5: 2
10 | 22-00000 | Balstu cepure, 240 mm |  | 4: gab.; 5: 2
11 | 22-00000 | Bultskrūve M20x350 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota |  | 4: gab.; 5: 6
12 | 22-00000 | Tapizolators porcelāna, SDI vītne, tiešai montāžai uz tapas, 24 kV |  | 4: gab.; 5: 6
13 | 22-00000 | Piekarizolators, kompozītais, 24kV |  | 4: gab.; 5: 12
14 | 22-00000 | Kabelis, instalācijas 3x2.5mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu |  | 4: m; 5: 10
15 | 22-00000 | Kabelis, instalācijas 1x1.5mm2, iekštipa montāžas vads, monolītais, Cu |  | 4: m; 5: 6
16 | 22-00000 | Kabelis, instalācijas 1x16.0mm2, dz/zaļš |  | 4: m; 5: 10
17 | 22-00000 | Kabeļu aizsardzības caurule d=16, instalācijas, UV noturīga, gofrētā |  | 4: m; 5: 10
18 | 22-00000 | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 24kV MWK24 ABB |  | 4: gab.; 5: 12
19 | 22-00000 | Nozarspaile AL 16-95/AL 16-95 mm2, 1-20kV |  | 4: gab.; 5: 22
20 | 22-00000 | Enkurspaile kailvadam, šķērsgriezumiem no 35-120 mm2 |  | 4: gab.; 5: 12
21 | 22-00000 | Stabs, koka, V klase, 12m |  | 4: gab.; 5: 2
22 | 22-00000 | Jaudas slēdzis, ārtipa, 24kV, ar releju aizsardzības un vadības iekārtu ENTEC EPR-2 |  | 4: kompl.; 5: 2
23 | 22-00000 | Rīģelis, koka, L=1300mm, d=160min, La |  | 4: gab; 5: 2
24 | 22-00000 | Rīģelis, koka, L=800mm, d=160min, Lp |  | 4: gab; 5: 2
25 | 22-00000 | Ārtipa 20/0.22kV spriegumanis RITZ VZF 24-03; 500VA; 220V AC |  | 4: kompl.; 5: 2
26 | 22-00000 | Spriegummaiņa kronšteins SPK20.1 JAUDA |  | 4: kompl.; 5: 2
27 | 22-00000 | ITT sadalne, atbilstoši RAA |  | 4: kompl.; 5: 2
28 | 22-00000 | Pārnesamā zemējuma spaile SE20.3 |  | 4: gab.; 5: 12
29 | 22-00000 | Tapizolatoru kronšteins TIK2.0 |  | 4: kompl.; 5: 3
30 | 22-00000 | Kokskrūve 16x120 DIN571 |  | 4: gab.; 5: 4
Relejaizsardzības un dispečervadības sistēma
31 | 23-00000 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža |  | 4: m; 5: 10
32 | 23-00000 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē |  | 4: m; 5: 10
32 | 23-00000 | Kontrolkabeļu un sekundāro ķēžu montāža |  | 4: projekts; 5: 1
33 | 23-00000 | Kontrolkabeļu un sekundāro ķēžu pievienošana |  | 4: 1 ligzda; 5: 2
33 | 23-00000 | Vadības ķēžu shēmojuma un darbspējas pārbaude (darbus veic ST AAN) |  | 4: 1 ligzda; 5: 2
34 | 23-00000 | Digitālo releju aparātprogrammatūras instalēšana un darbaspēju pārbaude |  | 4: gab; 5: 2
34 | 23-00000 | Objekta RAA, DVS ieregulēšana. Tikai j.sl. |  | 4: 1 ligzda; 5: 2
35 | 23-00000 | DVS gala iekārtas montāža un ķēžu pievienošana |  | 4: kompl.; 5: 2
35 | 23-00000 | DVS gala iekārtas pilna apjoma konfigurēšana |  | 4: kompl.; 5: 2
36 | 23-00000 | Sakaru iekārtu un ķēžu montāža |  | 4: gab.; 5: 2
36 | 23-00000 | Sakaru iekārtu darbaspēju pārbaude |  | 4: gab.; 5: 2
37 | 23-00000 | RAA iekārtas DVS sadaļas konfigurēšana (IEC 60870-5-104 signāli uz SCADA) (darbus veic ST DVS) |  | 4: gab.; 5: 2
37 | 23-00000 | Datu pārraides radio modēma uzstādīšana, ieregulēšana (darbus veic LE ITT) |  | 4: gab.; 5: 2
38 | 23-00000 | Kabelis, instalācijas 1x1.5mm2 Piem. H07V-U 1,5 (bk) iekštipa monolītais montāžas vads, Cu |  | 4: m; 5: 20
38 | 23-00000 | ITT iekārta |  | 4: kom; 5: 2
39 | 23-00000 | Ethernet pārsprieguma aizsardzība DPA-M-CLE-RJ45B-48 |  | 4: gab.; 5: 4
39 | 23-00000 | Montāžas materiāli: kabeļu un vadu marķēšanas materiāls, papildus rindspailes, dažāda diametra āderuzgaļi, savilces u.c. |  | 4: k-ts; 5: 2
40 | 23-00000 | Datu kabelis 2x4 pāru, STP (Cat5e), āra tipa |  | 4: m; 5: 10
40 | 23-00000 | DIN sliede "Phoenix Contact" NS 35/7,5 |  | 4: m; 5: 2
41 | 23-00000 | Galaslēgts DIN sliedei "Phoenix Contact" CLIPFIX 35 |  | 4: gab.; 5: 4
41 | 23-00000 | Vadu marķieri Partex PA+1/21 |  | 4: gab.; 5: 200
42 | 23-00000 | Rindspaile "Phoenix Contact"UT4 |  | 4: gab.; 5: 4
42 | 23-00000 | Rindspaile "Phoenix Contact"UT4 BU |  | 4: gab.; 5: 4
43 | 23-00000 | Klemmspaiļu savienojumi "Phoenix Contact" FBS 2-6 |  | 4: gab.; 5: 4
Atdalītāju izbūve
45 | 22-00000 | GL atdalītāja montāža (Staba transportēšana uz objektu un objektā, rīģeļu un aizsargbandāžas montāža balstam, atdalītāja samontēšana, atdalītāja, traverses un piedziņas montāža pie balsta, bedres urbšana, atdalītāja balsta uzstādīšana, piekarizolātoru montāža, vadu nostiprināšana, zemējuma vada montāža un pievienošana kontūram, visu nepieciešamo apzīmējumu pielikšana un atdalītāja ieregulēšana.) |  | 4: gab.; 5: 2
46 | 22-00000 | VS starpbalsta (I-balsta) montāža |  | 4: gab.; 5: 2
47 | 22-00000 | Cinkota caurule Dn 25x3,2 mm |  | 4: m; 5: 46
48 | 22-00000 | Rīģelis, koka, L=1500mm, d=160mm, LR1a |  | 4: gab; 5: 2
49 | 22-00000 | Rīģelis, koka, L=430mm, d=160mm |  | 4: gab; 5: 2
50 | 22-00000 | Rīģelis, koka, L=1000mm, d=160mm |  | 4: gab; 5: 2
51 | 22-00000 | Rīģeļa skava |  | 4: gab; 5: 6
52 | 22-00000 | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=180-320mm, "POLESAVER" |  | 4: gab; 5: 2
53 | 22-00000 | Balstu cepure, 240 mm |  | 4: gab; 5: 2
54 | 22-00000 | Bultskrūve M20X550 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota |  | 4: gab; 5: 2
55 | 22-00000 | Piekarizolators, kompozītais, 24kV |  | 4: gab; 5: 12
56 | 22-00000 | Nozarspaile AL 16-95/AL 16-95 mm2, 1-20kV |  | 4: gab; 5: 6
57 | 22-00000 | Enkurspaile kailvadam, šķērsgriezumiem no 35-120 mm2 |  | 4: gab; 5: 12
58 | 22-00000 | Stabs, koka, V klase, 11m |  | 4: gab; 5: 2
59 | 22-00000 | Vads, pārklāts, CCST35 |  | 4: m; 5: 12
60 | 22-00000 | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, horizontāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija |  | 4: gab; 5: 2
Zemējuma kontūrs
61 | 22-00000 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram |  | 4: m; 5: 138
62 | 22-00000 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā |  | 4: m; 5: 138
62 | 22-00000 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža |  | 4: gab; 5: 20
63 | 22-00000 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana |  | 4: km; 5: 0.138
63 | 22-00000 | EPL digitālā uzmērīšana |  | 4: m; 5: 138
64 | 22-00000 | Zemētājvads Al (A-35mm2 vai AT-35mm2) |  | 4: m; 5: 40
64 | 22-00000 | Apaļdzelzs |  | 4: gab.; 5: 4
65 | 22-00000 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m |  | 4: gab; 5: 60
65 | 22-00000 | Zemējuma plakandzelzis, cinkots 4x40 mm |  | 4: m; 5: 138
66 | 22-00000 | Zemējuma stieple, cinkota d=10mm |  | 4: m; 5: 8
66 | 22-00000 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm |  | 4: gab; 5: 4
67 | 22-00000 | Zemējuma savienotāja plāksne (balsts) |  | 4: gab; 5: 4
67 | 22-00000 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē |  | 4: gab; 5: 20
68 | 22-00000 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai |  | 4: gab; 5: 4
68 | 22-00000 | Skava balstu zemējumiem | bar: 4 to 5
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis:
| Piezīme: | Materiālus un montāžas izstrādājumus, kuri norādīti tāmē, iespējams aizstāt ar ekvivalentiem. Būvniecībā izmantotos materiālus var aizvietot ar līdzvērtīgiem, bet ne sliktākiem tehnisko parametru ziņā.