## Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Vangaži un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I un II līnijas pārbūves un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Būves nosaukums: "PGV atzara uz GRS Vangaži un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I un II līnijas pārbūves un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Objekta adrese : " Gāzes vads" (z.g.kad. apz. 80640010168), Inčukalna pagasts, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. 21 / Vangaži
Būvniecības koptāme
Nr.p.k | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Vangaži pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalns PGK I un II līnijas pārbūves un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai | 0
| Pavisam kopā: | 0
PVN (21%) |  | 0

## Kopsavilkuma aprēķins
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Vangaži un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I un II līnijas pārbūves un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Būves nosaukums: GRS Vangaži pieslēgšanas mezgla pārbūve un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Objekta adrese : " Gāzes vads" (z.g.kad. apz. 80640010168), Inčukalna pagasts, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. 21 / Vangaži
Kopsavilkuma aprēķins
Nr.p.k | Lokālās Tāmes Nr. | Sadaļas nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
Vispārīgā daļa
1 | Nr.1 | Ģenplāna risinājumi (GP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inženierrisinājumu daļa
2 | Nr.2 | Gāzes apgāde, ārējie tīkli (GAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nr.3 | Būvkonstrukcijas (BK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nr.4 | Elektroapgāde (ELT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Nr.5 | Vadības un automatizācijas sistēmas (ESS-VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Nr.6 | Tehnoloģiskie sakari (TSa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Nr.7 | Elektroķīmiskā aizsardzība (ELKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Nr.8 | Ceļa darbi (TS-CD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi apzīmējumi
9 | Nr.9 | Darbu organizēšanas projekts (DOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Iestatīšanas un palaišanas darbi
11 |  | Inženierdarbi (inženiertopografiskais pavadījums)
12 |  | Mobilizācija/demobilizācija
|  | Materiālu transports 5% | 0 |  |  |  |  | 5%
|  | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Virsizdevumi (2,5%): | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
t.sk. darba aizsardzība:
|  | Peļņa (7 %): | 0
|  | Pavisam kopā: | 0

## 1.GP
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Vangaži un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I un II līnijas pārbūves un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Būves nosaukums: GRS Vangaži pieslēgšanas mezgla pārbūve un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Objekta adrese : " Gāzes vads" (z.g.kad. apz. 80640010168), Inčukalna pagasts, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. 21 / Vangaži
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, Vispārīgās daļas GP rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 1
Ģenerālplāns
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1.Laukuma labiekārtošana
1 | Krānu laukuma šķembas seguma ierīkošana : | m2 | 253 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | -šķembas fr. 20-40 mm -0,25 | m3 | 64 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | -grants maisījums fr. 0-32 mm - 0,25 | m3 | 64 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Žogs, žoga vārtiņi
1 | Žogs ("Betafance Bekafor Clasik tipa, h = 2,03 m) panelis Nylofor Med 4/4,5/2030 x 2500, acs izmērs 100 x 500 mm, stieple 4/4,5 mm, kas nostiprināts uz iebetonētiem metāla stabiem | m | 73 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vārti vienviru Preiss Būve 1000 x 950, aizpildījums panelis, acs izmērs 1, stabi 60 x 60 x 2 mm, h=2600 mm, profils 40 x 40 x 1,5 mm ierīkošana, krāsa - zaļa | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Starpposmu stabs 40 x 60 x 2600 bez urbumiem | gab | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fiksators Nylofor 3D 40 x 60 stabam | gab | 144 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Monolīts betona B 15 | m3 | 2.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Brīdinājuma plāksnītes | gab | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu transports 2% | [11 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.GAT
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Vangaži un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I un II līnijas pārbūves un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Būves nosaukums: GRS Vangaži pieslēgšanas mezgla pārbūve un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Objekta adrese : " Gāzes vads" (z.g.kad. apz. 80640010168), Inčukalna pagasts, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. 21 / Vangaži
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, Gāzes apgādes daļas (GAT) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 2
Gāzes apgāde
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) ar soc.nodokli | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. | Krāni
1 | Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN 150, PN 63, pazemes bezaku uzstādīšanai, ar galiem metināšanai pie caurules Ø168,3x5,6, ar elektropievadu AUMA un attālumu no gāzesvada ass līdz reduktoram 1970 mm un 1830 mm | gab. | 2 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
2 | Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN 150, PN 63, pazemes bezaku uzstādīšanai, ar galiem metināšanai pie caurules Ø168,3x5,6, ar rokas piedziņu un attāl;umu no g/v ass līdz reduktoram 2320 mm | gab. | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
3 | Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN 50, PN 63 virszemes uzstādīšanai ar rokas piedziņu ar galiem metināšanai pie caurules Ø60,3x4,5: | gab. | 10 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
4 | Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN15, РN63 virszemes uzstādīšanai | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TDW virzuļa kustības signalizators PIG-SIG-IV, vizuāls/elektrisks TDW Williamson | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | TDW atzarojums Nr.3, 6”, Klase 600, Ø720 TDW Williamson, komplektā ar slēgtu pretatloku, skrūvēm un uzgriežņiem, starpliku | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Gosbag 28" | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Monobloks ar pilnu caurplūdumu DN 150, PN 63, pazemes bez aku uzstādīšanai, ar galiem metināšanai pie caurules D 168,3x5,6 | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Caurules
Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudītas, ar rūpnieciskas HDPE pārklājumu ISO 21809-1 Class - B, kategorija С, izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2013. Lieces trieciena (CVN) pārbaudes temperatura (CVN) ir -40ᶱC. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā LVS EN ISO 3183:2013, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem: PSL-2-SAWL-LVS EN ISO 3183:2013-L360NE/ LVS EN1594:2014 A p.8
1 | Tērauda garenmetināta caurule ø720x10 | m | 72 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0
2 | Tērauda garenmetināta caurule ø720x10 (montāža) | m | 59.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Tērauda bezšuvju caurule ø168,3x5,6 | m | 84 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0
4 | Tērauda bezšuvju caurule ø168,3x5,6 (montāža) | m | 82.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Tērauda bezšuvju caurule ø60.3x4.5 | m | 12 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0
6 | Tērauda bezšuvju caurule ø60.3x4.5 (montāža) | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudītas, pārklātas ar pretkorozijas krāsu, izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2013 PSL2. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2013 PSL2, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem, virszemes likšanai:
7 | Tērauda bezšuvju caurule ø60.3x4.5 | m | 24 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0
8 | Tērauda bezšuvju caurule ø60.3x4.5 (montāža) | m | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Īscaurule ø21,3x5 ar iekšējo vītni G1/2’’, L=80 mm | gab. | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Veidgabali
Trejgabals, ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts, ar pretkorozijas pārklājumu covalence flexlad LVS EN 10290:2003 kl.B tips 1:
1 | Trejgabals Ø 720x10-323,9x7,1 | gab. | 2 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
Trejgabals, ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts
2 | Trejgabals Ø 168,3x5,6-168,3x5,6 | gab. | 2 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
3 | Trejgabals Ø 168,3x5,6-60,3x3,5 | gab. | 4 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
4 | Trejgabals Ø 60,3x4,5 -60,3x4,5 | gab. | 4 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
Līkums, ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts, ar pretkorozijas pārklājumu covalence flexlad LVS EN 10290:2003 kl.B tips 1:
5 | Līkums 90° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø168,3x5,6 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
6 | Līkums 45° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø168,3x5,6 | gab | 6 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
7 | Līkums 30° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø168,3x5,6, L1=L2=650 | gab | 2 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
8 | Līkums 3° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø168,3x5,6, L1=L2=650 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
9 | Līkums 90° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø 60,3x4,5 | gab | 4 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
10 | Pāreja ø323,9x7,1 - 168,3x5,6 | gab | 2 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
11 | Pāreja ø168,3x5,6 - 159 x 5 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
Sfēriska blīvripa ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīta, pārklāta ar pretkorozijas krāsu:
12 | Sfēriska blīvripa Ø720x10 | gab. | 4 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
13 | Sfēriska blīvripa Ø168,3 x 5,6 | gab. | 3 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Materiāli
1. | Atloks Dn150 Pn63 komplektēts ar slēgtu atloku, cinkotiem stiprinājumiem EN1515-3 un blīviem no grafīta blīvmateriāla EN12560-1,EN1759-1/11/B/DN100/Class600/P355NH | gab. | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
2 | Atloks Dn50 Pn63 komplektēts ar slēgtu atloku, cinkotiem stiprinājumiem EN1515-3 un blīviem no grafīta blīvmateriāla EN17560-1-1, EN1759-1/11/B/DN50 /Class600/P355NH | gab. | 4 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0 | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
3 | Noslēgs ar vītni G 1/2’’-14 F, tērauds, hromēta virsma, VERSCHLUSS IR 08 | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Maģistrāla cauruļvada informatīvā zīme AS „Conexus Baltic Grid” | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Termosarūkoša izolācijas lenta WPC-C50, metināto savienojumu izolācijai, 17 x 100 RL (30 metri/rullis) kopā 60 metri/2 ruļļi | ruļļi | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Slēdzis izolācijai WPCP-IV 6x17 | gab. | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Slēdzis izolācijai WPCP-IV 4x17 | gab. | 67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Izolācijas lenta FLEXCLAD 100, veidgabalu izolācijai,15000T (15m/rullis) 225m/15ruļļi | ruļļi | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izolācijas lenta FLEXCLAD 50, veidgabalu izolācijai, 15000T (15m/rullis) 30 metri /2 ruļļi | ruļļi | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Termosarūkoša uzmava DN50, FLEXLAD 50 | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Pazemes cauruļvadu savienojošo vietu izolēšana Ø 720 | gab. | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Pazemes cauruļvadu savienojošo vietu izolēšana Ø 300 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Pazemes cauruļvadu savienojošo vietu izolēšana Ø 150 | gab. | 55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Pazemes cauruļvadu savienojošo vietu izolēšana Ø 50 | gab. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pazemes cauruļvadu veidgabalu izolēšana Ø 300 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Pazemes cauruļvadu veidgabalu izolēšana Ø 150 | gab. | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pazemes cauruļvadu veidgabalu izolēšana Ø 50 | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pretkorozijas krāsu sistēma A4.15(pēc LVS EN ISO 12944-5:2007 A) virszemes neizolētas caurules krāsošanai: “TEKNOS”
18 | Divkomponentu cinku saturoša epoksīda gruntkrāsa – 1.slānis, TEKNOZINK-90SE | l. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | divkomponentu poliuretāna virskrāsa – 1 slānis, TEKNODUR 50 | l. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | divkomponentu epoksīda starpkrāsa – 2 slānis, INERTA 51 MIOX | l. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Izolējoša starplika h= 3mm, starp krānu un pamatu Fluroplast | m2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pārbaudes darbi
Izolācijas kvalitātes kontrole pielietojot katodpolarizācijas metodi:
1 | Caurule Ø720_CONEXUS BALTIC GRID veic pārbaudi | gab. | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Caurule Ø323,9_CONEXUS BALTIC GRID veic pārbaudi | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Caurule Ø114,3_CONEXUS BALTIC GRID veic pārbaudi | gab. | 55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Caurule Ø60,3_CONEXUS BALTIC GRID veic pārbaudi | gab. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Metinātās šuves:
Metināšanas savienojumu apstrāde un pārbaude ar nesagraujošās kontroles metodēm (100 % vizuālā kontrole (VT), 100% radiogrāfiskā kontrole (RT)). Sildīšana nav vajadzīga: Metināto sadursavienojumu kontrole pielietojot radiogrāfijas metodi: šuves zonas un metinātā savienojuma virsmas sagatavošana - kontrole, veicot ārējo apskatu un mērīšanu, kontrole ar gamma caurstarošanu
5 | Caurule Ø720x10 | gab. | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Caurule Ø323,9x7,1 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Caurule Ø168,3x5,6 | gab. | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Caurule Ø60,3x4,5 | gab. | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Caurule Ø21,3x4 | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garantijas šuvju izpildi
100 % vizuālā kontrole (VT), 100 % radiogrāfiskā kontrole (RT), 100 % ultraskaņas kontrole (UT),
10 | Caurule Ø720x10 | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gāzesvada dobuma tīrīšana un tā pārbaude (ar slāpekli):
| Gāzesvada stiprības un hermētiskuma pārbaude (pneimatiskā ar slāpekli) ar spiedienu saskaņā ar LVS EN1594:2014 A, V cauruļvadu (cauruļvadu dobuma apjoms), slāpekļa izpūšana pēc gāzesvada hidrauliskās pārbaudes | [6 empty] | nm³ | 85
11 | Slāpekļa daudzums (megapack 4x150l, 300 bar) | iepak. | 36 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
12 | Caurule Ø720x10 | m | 59.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Caurule Ø168,3x5,6 | m | 82.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Caurule Ø159x5,6, esošais GRS atzars | m | 3350 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Caurule Ø60,3x4,5 | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Caurule Ø21,3x5 | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Kopā : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Citi darbi
1. | Esošo krānu mezgla Dn 150 demontāža (t.sk.krāni, caurules, žogs, pamatu plātnes utt.) un krānu transportēšana uz A/S "Conexus Baltic Grid" noliktavu - GRS Rīga-1, Saurieši, Ropažu novads, Stopiņu pagasts | mezgls | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Esošā gāzes vada Dn 700 demontāža un transportēšana uz A/S "Conexus Baltic Grid" noliktavu - GRS Rīga-1, Saurieši, Ropažu novads | m | 59.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Esošā gāzes vada Dn 150 demontāža un transportēšana uz A/S "Conexus Baltic Grid" noliktavu - GRS Rīga-1, Saurieši, Ropažu novads | m | 66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Digitālo uzmērījumu veikšana pēc būvdarbu pabeigšanas | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Zemes darbi.
Cauruļvadu, krānu demontāža, montāža:
1 | Grunts izrakšana ar ekskavatoru | m³ | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Grunts atbēršana atpakaļ tranšejā ar ekskavatoru | m³ | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Smilšu aizsargslānis ar biezumu 200 mm un smilšu pamats | m³ | 170 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Grunts pārpalikuma iekraušana, izvešana, utilizācija | m³ | 170 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Iekārtas uzstādīšana un darbināšana grunstūdens līmeņa pazemināšanai objektā (vajadzību precizēt uz vietas ) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1. | Krāni | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Caurules | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Veidgabali | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Materiāli | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Pārbaudes darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Citi darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Zemes darbi. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transports | [7 empty] | 5% |  |  | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.BK
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Vangaži un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I un II līnijas pārbūves un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Būves nosaukums: GRS Vangaži pieslēgšanas mezgla pārbūve un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Objekta adrese : " Gāzes vads" (z.g.kad. apz. 80640010168), Inčukalna pagasts, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. 21 / Vangaži
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, Būvkonstrukciju daļas (BK) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 3
Būvkonstrukcijas
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) ar soc.nodokli | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) ar soc.nodokli | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1.Zemes darbi
1.1. | Mehanizēta būvbedres rakšana | m3 | 2.55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2. | Tas pats ar roku darba spēku | m3 | 1.85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3. | Būvbedres aizbēršana un grunts noblietēšana | m3 | 4.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kopā | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.Betonēšanas darbi
2.1. | Šķembu pabēruma izveidošana zem pamatiem Pm1 | m3 | 0.125 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Monolītā betona sagatavošanas slānis zem Pm1 betons C30/37 | m3 | 0.121 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Zāģmateriāli | m3 | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Ūdens izturīgs finieris | m2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Pamats Pm1 siets, stiegrošana | t | 0.014 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darba kopsavilkums
1 | Zemes darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Betonēšanas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transports | [7 empty] | 5% |  |  | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis ( 23,59 %) : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.EL
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Vangaži un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I un II līnijas pārbūves un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Būves nosaukums: GRS Vangaži pieslēgšanas mezgla pārbūve un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Objekta adrese : " Gāzes vads" (z.g.kad. apz. 80640010168), Inčukalna pagasts, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. 21 / Vangaži
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, Elektroapgādes daļas (ELT) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr.4
Elektroapgāde
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. ZS 0,4kV KL montāžas darbi
1 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 98 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 85 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām(kab.demontāžai) | m | 34 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ZS kabeļa demontāža | m | 34 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 50 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 97 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 97 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 4 mm2 gala apdare | gab. | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Spēka sadalnes SS-1 izgatavošana pēc ELT-3 rasējuma | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Spēka sadalnes SS-1 montāža | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Esošas spēka sadalnes SS-1 demontāža | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 98 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab | 14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Zibensuztvērēja montāža | kompl. | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana | kontūrs | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Izolācijas pretestības mērīšana | kompl. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana t. sk. zemējuma kont. | m | 195 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | EPL digitālā uzmērīšana. t. sk. zemējuma kont. | m | 195 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Izpildokumetācijas sagatavošana | kompl. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Nodeva par Būvatļaujas nodošanu | objekts | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 1.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Materiāli
1 | Kabelis NYY-J 4x10 0.6/1kV | m | 24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabelis NYY-J 4x4 0.6/1kV | m | 77 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabelis NYY-J 4x2,5 0.6/1kV | m | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabelis NYY-J 3x1,5 0.6/1kV | m | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabeļa gala apdare kab, 35mm5, EPKT 0015 | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabeļa gala apdare kab, 4x2,5-4x4,0mm2, AK4 | k-ts | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kabeļa gala apdare kab, 3x1,5mm2, SEH3 | k-ts | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu kabelim, EMKJ 0017("Raychem") | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, lokaina 450N | m | 110 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Caurule, gofrēta 750N, d=110 | m | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m | gb | 42 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=16 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 3,5x30 mm | gb | 24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gb | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cinkots plakandzelzs 30x3,5 | m | 130 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lokans vara vads 16mm2 | m | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Parka stabs 5.5m 5m virs zemes, cinkots, pudeļtipa STP55-10860 | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Betona pamats P-1.0 | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Blīvgredzens GB04RB | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Zibens uztvērējs AL Ø16/10mm 2,0m "PROPSTER" | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Palīgmateriāli zemēšanai | k-ts | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kabeļa brīdinājuma lenta "kabelis" 0,4kV | m | 90 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Ievada uzskaites sadalnes korpuss ((E)-N-LU-II-3 tipā) | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Slēdzis 400V, 40A | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Automātslēdzis, 3-polu, 6A, B | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Automātslēdzis, 1-polu, 6A, C | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Automātslēdzis, 1-polu, 10A, B | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Automātslēdzis ar noplūdi 230V, 2-polu, 10A, Inopl=30mA, C | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Fāžu kontroles ierīce CM-PFS | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Pārsprieguma aizsardzība SPC-S-20/280-3F tipa | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | E 91/32 Drošinātāju slēdža atvienotājs | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Drošinātājs 10A, drošinātāju slēdža atvienotājam | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Rozete ar zemējuma kontaktu, 230V AC, 16A, DIN listes uzstādīšanai. | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Statne S – 2 | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Liela aizsargkarba NK – 2 | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gb | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 2.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1 | ZS 0,4kV KL montāžas darbu izmaksas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Materiālu izmaksas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5.VAS
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Vangaži un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I un II līnijas pārbūves un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Būves nosaukums: GRS Vangaži pieslēgšanas mezgla pārbūve un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Objekta adrese : " Gāzes vads" (z.g.kad. apz. 80640010168), Inčukalna pagasts, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. 21 / Vangaži
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, Vadības un automatizācijas sistēmas daļas (VAS) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 5
Vadības un automatizācijas sistēmas
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. Krānu laukuma Nr.1Vn-1 telemehānikas skapis TM KP Nr.351
1 | Barošanas avots TSP 180-124 | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DC/DC konvertors TCL 024-124 DC | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Bateriju kontrolleris TSP BCM 24 | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Akumulators XTV1272CSB, 12VDC; 7,2Ah. Darba temperatūras diapazons -20ºC....+50 ºC | gab. | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Diskrēto signālu dzirksteļdrošā barjera IM1-22EX-R | gab. | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Dzirksteļdrošības barjera IM33-11Ex-Hi/24VDC | gab. | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Laika relejs 047 41 | gab. | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pārsprieguma aizsardzības modulis DCO SD2 MD HF5 | gab. | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pārsprieguma aizsardzības modulis DCO SD2 MD Ex24 | gab. | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 4G GPRS maršrutētājs SXT LTE6 | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Caurule met. cink. DU25, L=2,5m. 4G GPRS moduļa uzstādīšanai | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabeļu blīvētājs kab. diam. 9...17mm, M25×1.5 materiāls PA | gab. | 18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 1. nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Kontrolmēraparāti
1 | Spiediena devējs IS-3-0-2211-1ZZ-BBNHSZZ-GTFHZZZ-UAZZ | gab. | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 8118/222 sērijas nozarkārba Exi ia IIC T5/T6 | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabeļu blīvētājs kabeļiem bez bruņas CAP192244V1 | gab. | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Impulsa caurule, L=6m, Ø12mm, PR-12-1V4 | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Savienotājs, iekšējā vītne F18×1.5// Ø12mm, UEM 10L SR D12 | gab. | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Savienotājs ,iekšējā vītne F18×1.5//F G1/2", XMVR NW 08HS | gab. | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolējošā uzmava Ø12mm ar štuceriem F18×1.5 | gab. | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Mērīšanas nipelis XHFM THL 10 | gab. | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Uzmava, iekšējā vītne F G1/2"//F18×1.5; MVO NW 08S | gab. | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līkums 90º, XW NW 10HL | gab. | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Vara gredzens | gab. | 16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Esošo telemehānikas iekārtu(sadalnes) pārvietošana krānu laukumos | kompl. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 2. nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Kabeļi un vadi
1 | Kontroles kabelis RE-2Y(St)Yv 2×2×0.5 SW | m | 660 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kontroles kabelis OLFLEX ROBUST 210 2×0.5 | m | 100 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lokanais vads HO 5V-K0.5 | m | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabelis RJ45 Cat.5e | m | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabeļu signāllenta ar uzrakstu "Uzmanību! Kabelis!", rullis L=50m | gab. | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 70 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana ar rokam | m | 175 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana kabeļu demontāžai | m | 35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Esošo kontroles kabeļu demontāža krānu laukumos | kompl. | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Esošo kontroles kabeļu demontāža | m | 25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 3. nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Montāžas materiāli un izstrādājumi
1 | PE caurule ar ārējo Ø75 ieguldīšanai zemē, rullis L=50m | gab. | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PE caurule ar ārējo Ø50 ieguldīšanai zemē, rullis L=50m | gab. | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PE caurule ar ārējo Ø110 750N ieguldīšanai zemē | m | 24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PVC UV izstūrīgā gofretā caurule | m | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabeļa apzīmējuma stabs, reperis | gab. | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabeļu montāžas statne KS 80-150 | m | 14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cinkota ūdens un gāzes vadu caurule DN15 (21.3×2.6mm) | m | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cinkota ūdens un gāzes vadu caurule DN20 (26.9×2.6 mm) | m | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabeļu aizsargcaurule diekš=12mm, PA-RVG-12G, rullis L=50m | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabeļu aizsargcaurule diekš=17mm, PA-RVG-17G, rullis L=50m | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kabeļu aizsargcaurule diekš=23mm, PA-RVG-23G, rullis L=50m | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Termorūkošā caurule ar līmi, melna, L=1m, SRH-2 34-7/1000 | gab. | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Termorūkošā caurule ar līmi, melna, L=1m, SRH-2 56-16/1000 | gab. | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Montāžas komplekts spiediena devēja uzstādīšanai | gab. | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Montāžas komplekts kārbas 8118/222 uzstādīšanai | gab. | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 4. nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1 | Krānu laukuma Nr.1Vn-1 telemehānikas skapis TM KP Nr.351 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kontrolmēraparāti | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabeļi un vadi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Montāžas materiāli un izstrādājumi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Materiālu transports |  | 5% | [8 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis ( 23,59 %) : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.TSa
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Vangaži un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I un II līnijas pārbūves un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Būves nosaukums: GRS Vangaži pieslēgšanas mezgla pārbūve un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Objekta adrese : " Gāzes vads" (z.g.kad. apz. 80640010168), Inčukalna pagasts, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. 21 / Vangaži
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 6
Tehnoloģiskie sakari
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. Elektroaparatūra sakaru skapja KS-3-04 uzstādīšanai
1 | Signalizācijas modulis. KM1-001 | gab. | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Signālu pārveidotājs IM1-22EX-T | gab. | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pārsprieguma aizsardzības modulis DCO SD2 MD Ex24 | gab. | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 1. nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Kabeļi un vadi
1 | Sakaru kabelis VMOHBU 10x2x0,8 | m | 47 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sakaru kabelis AJ-02YSTF(L)2YDB2Y 4x4x1.2 vai analogs(piegādā Pasūtītājs) | m | 195 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Sakaru kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana, trase | m | 208 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Sakaru kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana, pagaidu | m | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sakaru kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana ar rokam | m | 48 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšējā | m | 208 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Sakaru kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana kabeļu demontāžai | m | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Savienojuma uzmavas montāža | gb | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izolējošas uzgaila(kapes) montāža | gb | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Sakaru kabeļa demontāža | m | 38 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Sakaru skapja pārvietošana(pagaidu uzstādīšana) un pieslēgšana | kmpl | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Sakaru skapja pārvietošana un pieslēgšana(pamatuzstādīšana) | kmpl | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 2. nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Montāžas materiāli un izstrādājumi
1 | Savienojuma uzmava sakaru kabelim XAGA-500-43/8-300* | gb | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Signāllente „Uzmanību! Kabelis!”, „MABO”, rullis 50m | gb | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabeļa apzīmējuma stabs "reperis" | gb | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PE caurule ar ārējo Ø110mm 750N, sarkanā krāsā | m | 27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Aizsargcaurule PE ∅110 450N, sarkanā krāsā | m | 185 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izolējošais uzgailis(kape). | gb | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 3. nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1 | Elektroaparatūra sakaru skapja KS-3-04 uzstādīšanai | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabeļi un vadi | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Montāžas materiāli un izstrādājumi | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Materiālu transports |  | 5% | [8 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis ( 23,59 %) : | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikāta Nr. 3-00074
Tāme sastādita 2022 .gada 31. martā

## 7.ELKA
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Vangaži un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I un II līnijas pārbūves un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Būves nosaukums: GRS Vangaži pieslēgšanas mezgla pārbūve un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Objekta adrese : " Gāzes vads" (z.g.kad. apz. 80640010168), Inčukalna pagasts, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. 21 / Vangaži
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, Elektroķīmiskās aizsardzības daļas (ELKA) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 7
Elektroķīmiskās aizsardzības daļa
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | Strāvas kontroles mērījumu punkts (SKMP-Iz) Cinkots tērauda SKMP modelis „Conexus Baltic Grid” ar salīdzināšanas elektrodu, Austrija | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabelis 2x2,5 mm2, 0.6/1kV, NYY-O, „HELUKABEL” | m | 110 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Polietilēna caurule D 50, PE, gofrēta, Frankische vai līdzvērtīgs | m | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Eļļas krāsa 3kg, cinka baltums 3 kg, pelēkā 3kg, sarkanā - Gost 482-77, 5406-84 | kg | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabeļu uzgalis, Cu, 2 x 2,5 mm² | gab. | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Signāllente "Uzmanību! Kabelis!", dzeltena krāsa, platums 150mm | m | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Attaukošanas šķidrums, benzīns, ГОСТ 2084-77*, A-80 | l | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Celtniecības bitums, Gost 6617-76 | kg | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Antikorozijas pārklājuma sistēma (Kebulen C50 heat-shrinkable sleeve) | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Metināšanas patrona, ∅8mm, „PINBRAZING”, Corrpro | gab. | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Keramiskā bukse, ∅8mm, „PINBRAZING”, Corrpro | gab. | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabeļu uzgalis, 2,5mm2, „PINBRAZING”, Corrpro | gab. | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Vara-sulfāta mērelektrods | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Strāvas KMP montāža | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Esošā KMP demontāža | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Tranšejas rakšana un kabeļa guldīšana tranšejā | m | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kabeļu ievilkšana caurulē | m | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Materiālu transports |  |  |  |  | 5% |  |  | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8.TS_CD
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Vangaži un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I un II līnijas pārbūves un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Būves nosaukums: GRS Vangaži pieslēgšanas mezgla pārbūve un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Objekta adrese : " Gāzes vads" (z.g.kad. apz. 80640010168), Inčukalna pagasts, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. 21 / Vangaži
Lokālā tāme Nr.8
Teritorijas sadaļa - Ceļu daļa
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR |  |  |  | Kopā uz visu apjomu, EUR
|  |  |  | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
1 | Vispārīgā nodaļa
1.1. | Digitālā būves izpilduzmērīšana | kompl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 1.nodaļu: | [9 empty] | 0
2 | Dažādi darbi
2.1. | Uzmērīšana un nospraušana | m | 173 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 2.nodaļu: | [9 empty] | 0
3 | Zemes klātne
3.1. | Augu zemes noņemšana vidēji 10cm biezumā un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m3 | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Zemes klātnes ierakuma būvniecība | m3 | 380 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā | m2 | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Ievalkas nostiprināšana ar šķembām (40/70) 15cm biezumā | m2 | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Ģeotekstils NW 15 vai analogs (pārlaidums min 0.5m) | m2 | 950 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 3.nodaļu: | [9 empty] | 0
4 | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
4.1. | Salizturīgās kārtas būvniecība 30cm biezumā | m3 | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā (N-IV klase) | m2 | 760 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s būvniecība brauktuvei 10cm biezumā (N-IV klase) | m2 | 700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 4.nodaļu: | [9 empty] | 0
5 | Satiksmes aprīkojums
5.1. | Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana | gab | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana | gab | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Slēdzamā ceļa barjera (metāla) | gab | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 5.nodaļu: | [9 empty] | 0
| Darbu kopsavilkums | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1. Vispārīgā nodaļa | [9 empty] | 0
| 2. Dažādi darbi | [9 empty] | 0
| 3. Zemes klātne | [9 empty] | 0
| 4. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas | [9 empty] | 0
| 5. Satiksmes aprīkojums | [9 empty] | 0
| Kopā: | [9 empty] | 0
| Materiālu transports 5%: | [9 empty] | 0
| Kopā: | [9 empty] | 0
Piezīmes:
1. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu;
2. Prasības izpildītajiem būvdarbiem un materiāliem atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019", ietverot Grozījumus Nr.1 un Grozījumus Nr.2;
3. Segas konstrukciju materiāliem izvirzītas prasības atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019" ar aprēķināto izejas lielumu AADTj,smagie <100 aut/24h un AADTj,pievestā <100 aut/24h;
4. Veicot izmaksu aprēķinu, būvuzņēmējam jāievērtē visi materiāli un palīglīdzekļi, kas nepieciešami tehnoloģiski pareizai darbu veikšanai.

## 9.DOP
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Vangaži un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I un II līnijas pārbūves un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Būves nosaukums: GRS Vangaži pieslēgšanas mezgla pārbūve un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai
Objekta adrese : " Gāzes vads" (z.g.kad. apz. 80640010168), Inčukalna pagasts, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. 21 / Vangaži
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, Darbu organizēšanas projekta daļas (DOP) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 9
Darbu organizēšanas projekts
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. | Pagaidu ēkas un inventārs
1 | Celtniecības atkritumu konteineris, Sadzīves telpas, būvlaukuma iekārtošana, apsardze | kpl. | 1
Pagaidu celtnieku laukuma moduļu un ietaišu pievešana, uzstādīšana un demontāža:
1 | Sadzīves modulis 2,6 x 6 m , vagoniņš | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Biotualete | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Sadzīves atkritumu konteiners | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Konteiners būvgružu izvešanai V = 4 m3 | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Informācijas plakāts | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ugunsdzēsības skapja komplektēšana, montāža / demontāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Būvniecības pagaidu laukuma nožogojums ar signāllenti | m | 350 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Būvniecības pagaidu laukuma nožogojums ar inventāro sieta žogu | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pagaidu ceļi un ceļu atjaunošana
1 | Dzelzsbetona ceļu plātnes 6 x 2 x 0.14 mm montāža un demontāža, pagaidu ceļa ierīkošanai gāzesvada šķērsojumu vietās | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Materiālu transports |  |  |  | 5% |  |  | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0