## Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Zaķumuiža un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I līnija un pie PGV Rīga-Inčukalna PGK II līnija pārbūve
Būves nosaukums: "PGV atzara uz GRS Zaķumuiža un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I līnija un pie PGV Rīga-Inčukalna PGK II līnija pārbūve
Objekta adrese : "GRS Zaķumuiža" (Z.G.KAD..APZ.80840080325), ZAĶUMUIŽA, ROPAŽU NOVADS
Pasūtījuma Nr.: 210_21/Zaķi
Objekta adrese : "GRS ZAĶUMUIŽA" (Z.G.KAD..APZ.80840080325), ZAĶUMUIŽA, ROPAŽU NOVADS
Pasūtījuma Nr. /Zaķumuiža
Būvniecības koptāme
Nr.p.k | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Zaķumuiža un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalns PGK I līnija un pie PGV Rīga- Inčukalna PGK II līnija pārbūve | 0
| Pavisam kopā: | 0
PVN (21%) |  | 0

## Kopsavilkuma aprēķins
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Zaķumuiža un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I līnija un pie PGV Rīga-Inčukalna PGK II līnija pārbūve
Būves nosaukums: "PGV atzara uz GRS Zaķumuiža un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I līnija un pie PGV Rīga-Inčukalna PGK II līnija pārbūve
Objekta adrese : "GRS Zaķumuiža" (Z.G.KAD..APZ.80840080325), ZAĶUMUIŽA, ROPAŽU NOVADS
Pasūtījuma Nr.: 210_21/Zaķi
Kopsavilkuma aprēķins
Nr.p.k | Lokālās Tāmes Nr. | Sadaļas nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
Vispārīgā daļa
1 | Nr.1 | Ģenplāna risinājumi (GP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inženierrisinājumu daļa
2 | Nr.2 | Gāzes apgāde, ārējie tīkli (GAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nr.3 | Būvkonstrukcijas (BK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nr.4 | Elektroapgāde (ELT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Nr.5 | Vadības un automatizācijas sistēmas (ESS-VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Nr.6 | Tehnoloģiskie sakari (TSa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Nr.7 | Elektroķīmiskā aizsardzība (ELKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi apzīmējumi
8 | Nr.8 | Darbu organizēšanas projekts (DOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Iestatīšanas un palaišanas darbi
10 |  | Inženierdarbi (inženiertopografiskais pavadījums)
11 |  | Mobilizācija/demobilizācija | 0
|  | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi (): | 0
|  | t.sk. darba aizsardzība: | 0
|  | Peļņa (): | 0
|  | Pavisam kopā: | 0

## 1.GP
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Zaķumuiža un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I līnija un pie PGV Rīga-Inčukalna PGK II līnija pārbūve
Būves nosaukums: "PGV atzara uz GRS Zaķumuiža un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I līnija un pie PGV Rīga-Inčukalna PGK II līnija pārbūve
Objekta adrese : "GRS Zaķumuiža" (Z.G.KAD..APZ.80840080325), ZAĶUMUIŽA, ROPAŽU NOVADS
Pasūtījuma Nr.: 210_21/Zaķi
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, Vispārīgās daļas GP rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 1
Ģenerālplāns
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1.Laukuma labiekārtošana
1 | Krānu laukuma šķembas seguma ierīkošana : | m2 | 163 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | -šķembas fr. 20-40 mm -0,25 | m3 | 42 | [8 empty] | 0 |  | 0
3 | -grants maisījums fr. 0-32 mm - 0,25 | m3 | 42 | [8 empty] | 0 |  | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Žogs, žoga vārtiņi
1 | Žogs ("Betafance Bekafor Clasik tipa, h = 2,03 m) panelis Nylofor Med 4/4,5/2030 x 2500, acs izmērs 100 x 500 mm, stieple 4/4,5 mm, kas nostiprināts uz iebetonētiem metāla stabiem | m | 52 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vārti vienviru Preiss Būve 1000 x 950, aizpildījums panelis, acs izmērs 1, stabi 60 x 60 x 2 mm, h=2600 mm, profils 40 x 40 x 1,5 mm ierīkošana, krāsa - zaļa | gb. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Starpposmu stabs 40 x 60 x 2600 bez urbumiem | gab | 28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fiksators Nylofor 3D 40 x 60 stabam | gab | 112 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Monolīts betona B 15 | m3 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Brīdinājuma plāksnītes | gab | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu transports | [11 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.GAT
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Zaķumuiža un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I līnija un pie PGV Rīga-Inčukalna PGK II līnija pārbūve
Būves nosaukums: "PGV atzara uz GRS Zaķumuiža un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I līnija un pie PGV Rīga-Inčukalna PGK II līnija pārbūve
Objekta adrese : "GRS Zaķumuiža" (Z.G.KAD..APZ.80840080325), ZAĶUMUIŽA, ROPAŽU NOVADS
Pasūtījuma Nr.: 210_21/Zaķi
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, Gāzes apgādes daļas (GAT) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 2
Gāzes apgāde
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) ar soc.nodokli | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. | Krāni
1 | Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN 100, PN 63, pazemes bezaku uzstādīšanai, ar galiem metināšanai pie caurules Ø114,3x5,6, ar elektropievadu AUMA un attāl;umu no g/v ass līdz reduktoram 2390, 2060 mm | gab. | 2 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
2 | Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN 50, PN 63 virszemes uzstādīšanai ar rokas piedziņu ar galiem metināšanai pie caurules Ø60,3x4,5: | gab. | 8 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
3 | Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN15, РN63 virszemes uzstādīšanai | gab. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TDW virzuļa kustības signalizators PIG-SIG-IV, vizuāls/elektrisks TDW Williamson | gab. | 4 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
5 | TDW atzarojums Nr.3, 6”, Klase 600, Ø720 TDW Williamson, komplektā ar slēgtu pretatloku, skrūvēm un uzgriežņiem, starpliku | kompl. | 4 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
6 | Gosbag 28" | gab. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Monobloks ar pilnu caurplūdumu DN 100, PN 63, pazemes bez aku uzstādīšanai, ar galiem metināšanai pie caurules D 114,3x5,6 | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Monobloks ar pilnu caurplūdumu DN 50, PN 63, pazemes bez aku uzstādīšanai, ar galiem metināšanai pie caurules D 60,3x4,5 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Caurules
Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudītas, ar rūpnieciskas HDPE pārklājumu ISO 21809-1 Class - B, kategorija С, izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2013. Lieces trieciena (CVN) pārbaudes temperatura (CVN) ir -40ᶱC. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā LVS EN ISO 3183:2013, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem: PSL-2-SAWL-LVS EN ISO 3183:2013-L360NE/ LVS EN1594:2014 A p.8
1 | Tērauda garenmetināta caurule ø720x10 | m | 72 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0
2 | Tērauda garenmetināta caurule ø720x10 (montāža) | m | 69 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Tērauda bezšuvju caurule ø114,3,3x5,6 | m | 396 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0
4 | Tērauda bezšuvju caurule ø114,3x5,6 (montāža) | m | 387 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Tērauda bezšuvju caurule ø60.3x4.5 | m | 12 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0
6 | Tērauda bezšuvju caurule ø60.3x4.5 (montāža) | m | 9.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudītas, pārklātas ar pretkorozijas krāsu, izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2013 PSL2. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2013 PSL2, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem, virszemes likšanai:
7 | Tērauda bezšuvju caurule ø60.3x4.5 | m | 12 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  | 0
8 | Tērauda bezšuvju caurule ø60.3x4.5 (montāža) | m | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Īscaurule ø21,3x5 ar iekšējo vītni G1/2’’, L=80 mm | gab. | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Veidgabali
Trejgabals, ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts, ar pretkorozijas pārklājumu PUR LVS EN 10290:2003 kl.B tips 1:
1 | Trejgabals Ø 720x10-323,9x7,1 | gab. | 2 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
Trejgabals, ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts
2 | Trejgabals Ø 114,3x5,6 | gab. | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
3 | Trejgabals Ø 114,3x5,6-60,3x4,5 | gab. | 4 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
Līkums, ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts, ar pretkorozijas pārklājumu PUR LVS EN 10290:2003 kl.B tips 1:
4 | Līkums 25° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x10, L1= L2=1000 mm | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
5 | Līkums 5° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x10, L1= L2=1000mm | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
Līkums ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts.
6 | Līkums 90° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø114,3x5,6 | gab | 3 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
7 | Līkums 45° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø114,3x5,6 | gab | 7 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
8 | Līkums 33° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø114,3x5,6 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
8 | Līkums 32° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø114,3x5,6 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
9 | Līkums 20° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø114,3x5,6 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
10 | Līkums 14° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø114,3x5,6 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
11 | Līkums 11° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø114,3x5,6 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
12 | Līkums 9° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø114,3x5,6 | gab | 2 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
13 | Līkums 6° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø114,3x5,6 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
14 | Līkums 4 ° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø114,3x5,6 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
15 | Līkums 3° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø114,3x5,6 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
16 | Līkums 90° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø 60,3x4,5 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
17 | Pāreja ø323,9x7,1 - 114,3x5,6 | gab | 2 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
18 | Pāreja ø114,3x5,6 - 60,3 x 4,5 | gab | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
Sfēriska blīvripa ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīta, pārklāta ar pretkorozijas krāsu:
19 | Sfēriska blīvripa Ø720x10 | gab. | 4 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
20 | Sfēriska blīvripa Ø159x5 | gab. | 1 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
20 | Sfēriska blīvripa Ø114,3x5,6 | gab. | 4 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Materiāli
1 | Atloks Dn50 Pn63 komplektēts ar slēgtu atloku, cinkotiem stiprinājumiem EN1515-3 un blīviem no grafīta blīvmateriāla EN17560-1-1, EN1759-1/11/B/DN50 /Class600/P355NH | gab. | 5 |  |  |  | pasūtītāja piegāde |  |  | 0 | 0 | pasūtītāja piegāde | 0 | 0
2 | Noslēgs ar vītni G 1/2’’-14 F, tērauds, hromēta virsma, VERSCHLUSS IR 08 | gab. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Maģistrāla cauruļvada informatīvā zīme AS „Conexus Baltic Grid” | gb. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Termosarūkoša izolācijas lenta WPC-C50, metināto savienojumu izolācijai, 17 x 100 RL (30 metri/rullis) kopā 60 metri/2 ruļļi | ruļļi | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Slēdzis izolācijai WPCP-IV 6x17 | gab. | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Slēdzis izolācijai WPCP-IV 4x17 | gab. | 66 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolācijas lenta FLEXCLAD 100, veidgabalu izolācijai,15000T (15m/rullis) 225m/15ruļļi | ruļļi | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Izolācijas lenta FLEXCLAD 50, veidgabalu izolācijai, 15000T (15m/rullis) 30 metri /2 ruļļi | ruļļi | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Termosarūkoša uzmava DN50, FLEXLAD 50 | gab. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Pazemes cauruļvadu savienojošo vietu izolēšana Ø 720 | gab. | 18 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Pazemes cauruļvadu savienojošo vietu izolēšana Ø 300 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Pazemes cauruļvadu savienojošo vietu izolēšana Ø 100 | gab. | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Pazemes cauruļvadu savienojošo vietu izolēšana Ø 50 | gab. | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Pazemes cauruļvadu veidgabalu izolēšana Ø 300 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pazemes cauruļvadu veidgabalu izolēšana Ø 100 | gab. | 24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Pazemes cauruļvadu veidgabalu izolēšana Ø 50 | gab. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pretkorozijas krāsu sistēma A4.15(pēc LVS EN ISO 12944-5:2007 A) virszemes neizolētas caurules krāsošanai: “TEKNOS”
17 | Divkomponentu cinku saturoša epoksīda gruntkrāsa – 1.slānis, TEKNOZINK-90SE | l. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | divkomponentu poliuretāna virskrāsa – 1 slānis, TEKNODUR 50 | l. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | divkomponentu epoksīda starpkrāsa – 2 slānis, INERTA 51 MIOX | l. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Izolējoša starplika h= 3mm, starp krānu un pamatu Fluroplast | m2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pārbaudes darbi
Izolācijas kvalitātes kontrole pielietojot katodpolarizācijas metodi:
1 | Caurule Ø720_CONEXUS BALTIC GRID veic pārbaudi | gab. | 18 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Caurule Ø323,9_CONEXUS BALTIC GRID veic pārbaudi | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Caurule Ø114,3_CONEXUS BALTIC GRID veic pārbaudi | gab. | 80 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Caurule Ø60,3_CONEXUS BALTIC GRID veic pārbaudi | gab. | 11 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Metinātās šuves:
Metināšanas savienojumu apstrāde un pārbaude ar nesagraujošās kontroles metodēm (100 % vizuālā kontrole (VT), 100% radiogrāfiskā kontrole (RT)). Sildīšana nav vajadzīga: Metināto sadursavienojumu kontrole pielietojot radiogrāfijas metodi: šuves zonas un metinātā savienojuma virsmas sagatavošana - kontrole, veicot ārējo apskatu un mērīšanu, kontrole ar gamma caurstarošanu
5 | Caurule Ø720x10 | gab. | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Caurule Ø323,9x7,1 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Caurule Ø114,3x5,6 | gab. | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Caurule Ø60,3x4,5 | gab. | 27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Caurule Ø21,3x4 | gab. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garantijas šuvju izpildi
100 % vizuālā kontrole (VT), 100 % radiogrāfiskā kontrole (RT), 100 % ultraskaņas kontrole (UT),
10 | Caurule Ø720x10 | gab. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gāzesvada dobuma tīrīšana un tā pārbaude (ar slāpekli):
| Gāzesvada stiprības un hermētiskuma pārbaude (pneimatiskā ar slāpekli) ar spiedienu saskaņā ar LVS EN1594:2014 A, V cauruļvadu (cauruļvadu dobuma apjoms), slāpekļa izpūšana pēc gāzesvada hidrauliskās pārbaudes | [6 empty] | nm³ | 32
11 | Slāpekļa daudzums (megapack 4x150l, 300 bar) | iepak. | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0
12 | Caurule Ø720x10 | m | 69 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Caurule Ø114,3x5,6 | m | 387 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Caurule Ø60,3x4,5 | m | 17.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Caurule Ø21,3x5 | m | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Kopā : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Citi darbi
1. | Esošo krānu mezgla Dn 100 demontāža (t.sk.krāni, caurules, žogs, pamatu plātnes utt.) un krānu transportēšana uz A/S "Conexus Baltic Grid" noliktavu - GRS Rīga-1, Saurieši, Ropažu novads, Stopiņu pagasts | mezgls | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Esošā gāzes vada Dn 700 demontāža un transportēšana uz A/S "Conexus Baltic Grid" noliktavu - GRS Rīga-1, Saurieši, Ropažu novads | m | 69 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Esošā gāzes vada Dn 100 demontāža un transportēšana uz A/S "Conexus Baltic Grid" noliktavu - GRS Rīga-1, Saurieši, Ropažu novads | m | 240 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Digitālo uzmērījumu veikšana pēc būvdarbu pabeigšanas | obj. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Zemes darbi.
Cauruļvadu, krānu demontāža, montāža:
1 | Grunts izrakšana ar ekskavatoru | m³ | 1800 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Grunts atbēršana atpakaļ tranšejā ar ekskavatoru | m³ | 2000 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Smilšu aizsargslānis ar biezumu 200 mm un smilšu pamats | m³ | 270 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Grunts pārpalikuma iekraušana, izvešana, utilizācija | m³ | 270 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Iekārtas uzstādīšana un darbināšana grunstūdens līmeņa pazemināšanai objektā (vajadzību precizēt uz vietas ) | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1. | Krāni | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Caurules | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Veidgabali | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Materiāli | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Pārbaudes darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Citi darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Zemes darbi. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transports | [10 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.BK
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Zaķumuiža un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I līnija un pie PGV Rīga-Inčukalna PGK II līnija pārbūve
Būves nosaukums: "PGV atzara uz GRS Zaķumuiža un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I līnija un pie PGV Rīga-Inčukalna PGK II līnija pārbūve
Objekta adrese : "GRS Zaķumuiža" (Z.G.KAD..APZ.80840080325), ZAĶUMUIŽA, ROPAŽU NOVADS
Pasūtījuma Nr.: 210_21/Zaķi
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, Būvkonstrukciju daļas (BK) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 3
Būvkonstrukcijas
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) ar soc.nodokli | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) ar soc.nodokli | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1.Zemes darbi
1.1. | Mehanizēta būvbedres rakšana | m3 | 2.55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2. | Tas pats ar roku darba spēku | m3 | 1.85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3. | Būvbedres aizbēršana un grunts noblietēšana | m3 | 4.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kopā | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.Betonēšanas darbi
2.1. | Šķembu pabēruma izveidošana zem pamatiem Pm1 | m3 | 0.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Monolītā betona sagatavošanas slānis zem Pm1 betons C30/37 | m3 | 0.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Zāģmateriāli | m3 | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Ūdens izturīgs finieris | m2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Pamats Pm1 siets, stiegrošana | t | 0.0165 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darba kopsavilkums
1 | Zemes darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Betonēšanas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transports | [10 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis ( 23,59 %) : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.EL
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Zaķumuiža un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I līnija un pie PGV Rīga-Inčukalna PGK II līnija pārbūve
Būves nosaukums: "PGV atzara uz GRS Zaķumuiža un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I līnija un pie PGV Rīga-Inčukalna PGK II līnija pārbūve
Objekta adrese : "GRS Zaķumuiža" (Z.G.KAD..APZ.80840080325), ZAĶUMUIŽA, ROPAŽU NOVADS
Pasūtījuma Nr.: 210_21/Zaķi
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, Elektroapgādes daļas (ELT) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr.4
Elektroapgāde
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. ZS 0,4kV KL montāžas darbi
1 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 54 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 107 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām(kab.demontāžai) | m | 57 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ZS kabeļa demontāža | m | 66 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 50 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 95 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 53 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 117 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 4 mm2 gala apdare | gab. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Spēka sadalnes SS-1 izgatavošana pēc ELT-3 rasējuma | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Spēka sadalnes SS-1 montāža | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Esošas spēka sadalnes SS-1 demontāža | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 54 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Zibensuztvērēja montāža | kompl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana | kontūrs | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Izolācijas pretestības mērīšana | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | m | 116 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | EPL digitālā uzmērīšana. | m | 128 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Izpildokumetācijas sagatavošana | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Nodeva par Būvatļaujas nodošanu | objekts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 1.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Materiāli
1 | Kabelis NYY-J 4x35 0.6/1kV | m | 21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabelis NYY-J 4x4 0.6/1kV | m | 116 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabelis NYY-J 4x2,5 0.6/1kV | m | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabelis NYY-J 3x1,5 0.6/1kV | m | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabeļa gala apdare kab, 35mm5, EPKT 0015 | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabeļa gala apdare kab, 4x2,5-4x4,0mm2, AK4 | k-ts | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kabeļa gala apdare kab, 3x1,5mm2, SEH3 | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu kabelim | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, lokaina 450N | m | 105 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | m | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Caurule, gofrēta 750N, d=110 | m | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m | gb | 21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=16 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 3,5x35 mm | gb | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gb | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Cinkots plakandzelzs 30x3,5 | m | 64 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Lokans vara vads 16mm2 | m | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Parka stabs 5.5m 5m virs zemes, cinkots, pudeļtipa STP55-10860 | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Betona pamats P-1.0 | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Blīvgredzens GB04RB | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Zibens uztvērējs AL Ø16/10mm 2,0m "PROPSTER" | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Palīgmateriāli zemēšanai | k-ts | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kabeļa brīdinājuma lenta "kabelis" 0,4kV | m | 128 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Ievada uzskaites sadalnes korpuss ((E)-N-LU-II-3 tipā) | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Slēdzis 400V, 40A | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Automātslēdzis, 3-polu, 6A, B | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Automātslēdzis, 1-polu, 6A, C | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Automātslēdzis, 1-polu, 10A, B | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Automātslēdzis ar noplūdi 230V, 2-polu, 10A, Inopl=30mA, C | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Fāžu kontroles ierīce CM-PFS | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Pārsprieguma aizsardzība SPC-S-20/280-3F tipa | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | E 91/32 Drošinātāju slēdža atvienotājs | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Drošinātājs 10A, drošinātāju slēdža atvienotājam | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Rozete ar zemējuma kontaktu, 230V AC, 16A, DIN listes uzstādīšanai. | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Statne S – 2 | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Liela aizsargkarba NK – 2 | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 2.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1 | ZS 0,4kV KL montāžas darbu izmaksas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Materiālu izmaksas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Materiālu transports | [10 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5.VAS
Objekta nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS ZAĶUMUIŽA UN PIESLĒGŠANAS MEZGLU PIE PGV RĪGA-INČUKALNA PGK I LĪNIJA
UN PIE PGV RĪGA-INČUKSLNA PGK II LĪNILA PĀRBŪVE
Būves nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS ZAĶUMUIŽA UN PIESLĒGŠANAS MEZGLU PIE PGV RĪGA-INČUKALNA PGK I LĪNIJA
UN PIE PGV RĪGA-INČUKSLNA PGK II LĪNILA PĀRBŪVE
Objekta adrese : "GRS ZAĶUMUIŽA" (Z.G.KAD..APZ.80840080325), ZAĶUMUIŽA, ROPAŽU NOVADS
Pasūtījuma Nr. /Zaķumuiža
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, Vadības un automatizācijas sistēmas daļas (VAS) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 5
Vadības un automatizācijas sistēmas
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. Krānu laukuma Nr.1Zm-1 telemehānikas skapis TM KP Nr.362
1 | Barošanas avots TSP 180-124 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DC/DC konvertors TCL 024-124 DC | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Bateriju kontrolleris TSP BCM 24 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Akumulators XTV1272CSB, 12VDC; 7,2Ah. Darba temperatūras diapazons -20ºC....+50 ºC | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Diskrēto signālu dzirksteļdrošā barjera IM1-22Ex-R/24VDC | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Dzirksteļdrošības barjera IM33-11Ex-Hi/24VDC | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Laika relejs 047 41 | gab. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pārsprieguma aizsardzības modulis DCO SD2 MD HF5 | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pārsprieguma aizsardzības modulis DCO SD2 MD Ex24 | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 4G GPRS maršrutētājs SXT LTE6 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Caurule met. cink. DU25, L=2,5m. 4G GPRS moduļa uzstādīšanai | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabeļu blīvētājs kab. diam. 9...17mm, M25×1.5 materiāls PA | gab. | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 1. nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Kontrolmēraparāti
1 | Spiediena devējs IS-3-0-2211-1ZZ-BBNHSZZ-GTFHZZZ-UAZZ | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 8118/222 sērijas nozarkārba Exi ia IIC T5/T6 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabeļu blīvētājs kabeļiem bez bruņas CAP192244V1 | gab. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Impulsa caurule, L=6m, Ø12mm, PR-12-1V4 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Savienotājs, iekšējā vītne F18×1.5// Ø12mm, UEM 10L SR D12 | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Savienotājs ,iekšējā vītne F18×1.5//F G1/2", XMVR NW 08HS | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolējošā uzmava Ø12mm ar štuceriem F18×1.5 | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Mērīšanas nipelis XHFM THL 10 | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Uzmava, iekšējā vītne F G1/2"//F18×1.5; MVO NW 08S | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līkums 90º, XW NW 10HL | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Vara gredzens | gab. | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Esošo telemehānikas iekārtu(sadalnes) pārvietošana krānu laukumos | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 2. nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Kabeļi un vadi
1 | Kontroles kabelis RE-2Y(St)Yv 2×2×0.5 SW | m | 1000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kontroles kabelis OLFLEX ROBUST 210 2×0.5 | m | 77 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lokanais vads HO 5V-K0.5 | m | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabelis RJ45 Cat.5e | m | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabeļu signāllenta ar uzrakstu "Uzmanību! Kabelis!", rullis L=50m | gab. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 94 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana ar rokam | m | 73 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana kabeļu demontāžai | m | 35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Esošo kontroles kabeļu demontāža krānu laukumos | kompl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Esošo kontroles kabeļu demontāža | m | 105 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 3. nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Montāžas materiāli un izstrādājumi
1 | PE caurule ar ārējo Ø75 ieguldīšanai zemē, rullis L=50m | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PE caurule ar ārējo Ø50 ieguldīšanai zemē, rullis L=50m | gab. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PE caurule ar ārējo Ø110 750N ieguldīšanai zemē | m | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PVC UV izstūrīgā gofretā caurule | m | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabeļa apzīmējuma stabs, reperis | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabeļu montāžas statne KS 80-150 | m | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cinkota ūdens un gāzes vadu caurule DN15 (21.3×2.6mm) | m | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cinkota ūdens un gāzes vadu caurule DN20 (26.9×2.6 mm) | m | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabeļu aizsargcaurule diekš=12mm, PA-RVG-12G, rullis L=50m | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabeļu aizsargcaurule diekš=17mm, PA-RVG-17G, rullis L=50m | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kabeļu aizsargcaurule diekš=23mm, PA-RVG-23G, rullis L=50m | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Termorūkošā caurule ar līmi, melna, L=1m, SRH-2 34-7/1000 | gab. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Termorūkošā caurule ar līmi, melna, L=1m, SRH-2 56-16/1000 | gab. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Montāžas komplekts spiediena devēja uzstādīšanai | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Montāžas komplekts kārbas 8118/222 uzstādīšanai | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 4. nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1 | Krānu laukuma Nr.1Zm-1 telemehānikas skapis TM KP Nr.362 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kontrolmēraparāti | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabeļi un vadi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Montāžas materiāli un izstrādājumi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Materiālu transports | [10 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis ( 23,59 %) : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.TSa
Objekta nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS ZAĶUMUIŽA UN PIESLĒGŠANAS MEZGLU PIE PGV RĪGA-INČUKALNA PGK I LĪNIJA
UN PIE PGV RĪGA-INČUKSLNA PGK II LĪNILA PĀRBŪVE
Būves nosaukums: "OBJEKTS: PGV ATZARA UZ GRS ZAĶUMUIŽA UN PIESLĒGŠANAS MEZGLU PIE PGV RĪGA-INČUKALNA PGK I LĪNIJA
UN PIE PGV RĪGA-INČUKSLNA PGK II LĪNILA PĀRBŪVE
Objekta adrese : "GRS ZAĶUMUIŽA" (Z.G.KAD..APZ.80840080325), ZAĶUMUIŽA, ROPAŽU NOVADS
Pasūtījuma Nr. /Zaķumuiža
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 6
Tas
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. Elektroaparatūra sakaru skapja KS-3-02 uzstādīšanai
1 | Signālu pārveidotājs MK-13-P-Ex0/24VDC | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pārsprieguma aizsardzības modulis DCO SD2 MD Ex24 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Spaiļu bloks ar četrām spailēm, ar atvienotāju | gab. | 52 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 1. nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Kabeļi un vadi
1 | Sakaru kabelis VMOHBU 10x2x0,8 | m | 47 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sakaru kabelis ECALEV 1×4×1.2 | m | 1316 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Sakaru kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Sakaru kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana ar rokam | m | 54 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšējā | m | 104 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Sakaru kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana, kabeļu demontāžai | m | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Sakaru kabeļa demontāža | m | 73 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Hermetiska kabeļā uzgaiļa(kapes) montāža | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Savienojuma uzmavas montāža | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 2. nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Montāžas materiāli un izstrādājumi
1 | Savienojuma uzmava sakaru kabelim XAGA-500-43/8-300 | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Signāllente „Uzmanību! Kabelis!”, „MABO”, rullis 50m | gab. | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabeļā apzīmējuma stābs | gab. | 9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Aizsargcaurule PE Ø110 750N | m | 52 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Aizsargcaurule PE Ø110 450N | m | 568 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Aizsargcaurule PE Ø75 450N | m | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolējošais uzgailis(kape). | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā par 3. nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1 | Elektroaparatūra sakaru skapja KS-3-21 uzstādīšanai | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabeļi un vadi | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Montāžas materiāli un izstrādājumi | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Materiālu transports | [10 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis ( 23,59 %) : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7.ELKA
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Zaķumuiža un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I līnija un pie PGV Rīga-Inčukalna PGK II līnija pārbūve
Būves nosaukums: "PGV atzara uz GRS Zaķumuiža un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I līnija un pie PGV Rīga-Inčukalna PGK II līnija pārbūve
Objekta adrese : "GRS Zaķumuiža" (Z.G.KAD..APZ.80840080325), ZAĶUMUIŽA, ROPAŽU NOVADS
Pasūtījuma Nr.: 210_21/Zaķi
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, Elektroķīmiskās aizsardzības daļas (ELKA) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 8
Elektroķīmiskās aizsardzības daļa
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | Strāvas kontroles mērījumu punkts (SKMP-Iz) Cinkots tērauda SKMP modelis „Conexus Baltic Grid” ar salīdzināšanas elektrodu, Austrija | gab. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabelis 2x2,5 mm2, 0.6/1kV, NYY-O, „HELUKABEL” | m | 145 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Polietilēna caurule D 50, PE, gofrēta, Frankische vai līdzvērtīgs | m | 115 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Polietilēna caurule D 16, PE, gofrēta | m | 2.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Eļļas krāsa 3kg, cinka baltums 3 kg, pelēkā 3kg, sarkanā - Gost 482-77, 5406-84 | kg | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabeļu uzgalis, Cu, 2 x 2,5 mm² | gab. | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Signāllente "Uzmanību! Kabelis!", dzeltena krāsa, platums 150mm | m | 115 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Attaukošanas šķidrums, benzīns, ГОСТ 2084-77*, A-80 | l | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Celtniecības bitums, Gost 6617-76 | kg | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Antikorozijas pārklājuma sistēma (Kebulen C50 heat-shrinkable sleeve) | gab. | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Metināšanas patrona, ∅8mm, „PINBRAZING”, Corrpro | gab. | 36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Keramiskā bukse, ∅8mm, „PINBRAZING”, Corrpro | gab. | 36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kabeļu uzgalis, 2,5mm2, „PINBRAZING”, Corrpro | gab. | 36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Vara-sulfāta mērelektrods | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Strāvas KMP montāža | kompl. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Esošā KMP demontāža | kompl. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ugunsdrošs blīvējums (nedegoša uzmava) kabeļu izejām caur GRS sendvičtipa sienu, ROXTEC vai līdzvērtīgs | kompl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Strāvas KMP-M montāža āra skapī (IP 66, 300x250x150mm) pie fasādes ar | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Tranšejas rakšana un kabeļa guldīšana tranšejā | m | 145 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Materiālu transports | [7 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 9.DOP
Objekta nosaukums: "PGV atzara uz GRS Zaķumuiža un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I līnija un pie PGV Rīga-Inčukalna PGK II līnija pārbūve
Būves nosaukums: "PGV atzara uz GRS Zaķumuiža un pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I līnija un pie PGV Rīga-Inčukalna PGK II līnija pārbūve
Objekta adrese : "GRS Zaķumuiža" (Z.G.KAD..APZ.80840080325), ZAĶUMUIŽA, ROPAŽU NOVADS
Pasūtījuma Nr.: 210_21/Zaķi
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta, Darbu organizēšanas projekta daļas (DOP) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Lokālā tāme Nr. 9
Darbu organizēšanas projekts
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. | Pagaidu ēkas un inventārs
1 | Celtniecības atkritumu konteineris, Sadzīves telpas, būvlaukuma iekārtošana, apsardze | kpl. | 1
Pagaidu celtnieku laukuma moduļu un ietaišu pievešana, uzstādīšana un demontāža:
1 | Sadzīves modulis 2,6 x 6 m , vagoniņš | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Biotualete | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Sadzīves atkritumu konteiners | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Konteiners būvgružu izvešanai V = 4 m3 | gb. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Informācijas plakāts | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ugunsdzēsības skapja komplektēšana, montāža / demontāža | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Būvniecības pagaidu laukuma nožogojums ar signāllenti | m | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Būvniecības pagaidu laukuma nožogojums ar inventāro sieta žogu | m | 24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pagaidu ceļi un ceļu atjaunošana
1 | Dzelzsbetona ceļu plātnes 6 x 2 x 0.14 mm montāža un demontāža, pagaidu ceļa ierīkošanai gāzesvada šķērsojumu vietās | gab. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Būvniecības zonas rekultivācija
1 | Izrakstās grunts izlīdzīnāšana, esošā reljefa atjaunošana, planēšana | m² | 7600 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Esošo ceļu atjaunošana
1 | Grants brauktuvei nesaistītu minerāl materiālu seguma 0/32s brauktuvei 10 cm biezumā (N-IV klase) | m² | 75 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Esoša ceļa posma greiderēšana 5 m platumā | m² | 450 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Esošā asfalta seguma demontāža, utilizēšana , atjaunošana | m² | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Citi darbi
1 | Koku izciršana darbu veikšanas zonā (darbus veic meža īpšnieks!!!) | m² | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Materiālu transports | [6 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0